Основные требования безопасности пиротехнических изделий

Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7

«О развитии предпринимательства»

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ (ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ), ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СУБЪЕКТАМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

9. Здания, сооружения, помещения, наружные установки и оборудование должны эксплуатироваться в соответствии с настоящими требованиями, проектной документацией и эксплуатационной документацией на них.

10. Для каждого принадлежащего субъекту хозяйствования здания, сооружения, помещения и наружной установки субъектом хозяйствования должны быть определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям.

18. Проведение культурных мероприятий и производство фильмов на открытых площадках с применением открытого огня, пиротехнических изделий и фейерверков должны осуществляться в соответствии с утверждаемым руководителем субъекта хозяйствования планом организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подготовительный период и период проведения указанных мероприятий.

31. Хранение (складирование) веществ и материалов должно осуществляться с учетом их агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности средств тушения в соответствии с порядком хранения веществ и материалов, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и технологическими инструкциями.

Применение и хранение на объектах веществ и материалов неизвестного состава и с неизученными взрывопожароопасными свойствами запрещается.

1. Правила пожарной безопасности Республики Беларусь                               ППБ Беларуси 01-2014:

- На торговых объектах запрещается:

  - проводить огневые работы во время  нахождения покупателей в торговых залах;

  - размещать отделы, секции по продаже ЛВЖ, ГЖ, ГГ и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 м от выходов из торговых залов и лестничных клеток.

392.	Реализация  боеприпасов  (порох, капсюли, снаряженные патроны) и пиротехнических изделий III, IV, V классов опасности должна производиться  в  специализированных магазинах. Не  допускается размещение  магазинов  по  продаже боеприпасов в зданиях иного назначения.

393.	Реализацию  пиротехнических  изделий  IIIа  подкласса опасности  допускается  производить  в  специализированных отделах (секциях). При  этом  специализированные  отделы  (секции)  по  продаже пиротехнических  изделий  должны располагаться в отдельных помещениях на верхних этажах магазинов  у  наружных стен и иметь оконный проем.

394.  3  Реализацию  пиротехнических  изделий  бытового назначения I  и  II  классов  опасности  допускается  производить вне специализированных магазинов, специализированных отделов (секций), за исключением торговых помещений магазинов самообслуживания.

395. Не допускается реализация:

395.1. пиротехнических изделий III, IV,  V  классов опасности и  IIIа  подкласса опасности в зданиях (сооружениях)  классов  Ф1, Ф2, Ф3.2–Ф3.6, Ф4, Ф5, на объектах торговли, расположенных в подвальных этажах, а также входящих в комплекс автозаправочных станций;

395.2.  пиротехнических изделий бытового назначения I  и  II  классов  опасности  в  зданиях  (сооружениях)  классов Ф1, Ф2, Ф3.2–Ф3.4,  Ф3.6,  Ф4,  Ф5, на объектах торговли, входящих в комплекс автозаправочных станций. ППБ Беларуси 01-2014.

396. На объектах торговли запрещается:

396.1.  продавать  пиротехнические изделия без инструкции по их применению;

396.2.  продавать пиротехнические изделия не в заводской потребительской таре;

396.3. размещать пиротехнические  изделия в свободном доступе для покупателей;

396.4. хранить пиротехнические  изделия в помещениях, не отвечающих требованиям пожарной безопасности.

397. Меры  пожарной  безопасности при использовании пиротехнических  изделий должны быть изложены в инструкции по их применению  в  соответствии с требованиями действующих ТНПА. Содержание информации для  потребителя  должно  соответствовать степени потенциальной опасности пиротехнических изделий.

398. Класс опасности пиротехнического изделия должен быть подтвержден  результатами испытаний, проведенных аккредитованной лабораторией.  Документы,  подтверждающие  результаты испытаний (сертификат  соответствия,  протокол  испытаний или их копии), должны находиться у продавца.

399. В  торговых помещениях должны быть установлены металлические  шкафы (сейфы): для  хранения  пороха, капсюлей снаряженных  патронов,  пиротехнических  изделий.  Количество пиротехнических изделий в месте реализации (в том числе в складских помещениях  магазинов)  не  должно  превышать  50  кг.  Двери  в  шкаф (сейф)  допускается открывать  только  при  отпуске товара. Не допускается совместно хранить в одном шкафу (сейфе) боеприпасы и пиротехнические изделия, порох с  капсюлями или снаряженными патронами. В торговых залах и складских помещениях  специализированных магазинов, специализированных отделов (секций)  допускается размещение  (хранение)  более  50  кг  пиротехнических  изделий при обеспечении установленного уровня пожарной безопасности, подтвержденного расчетным методом. При этом максимальное количество  пиротехнических изделий, размещаемых в торговых залах (складских  помещениях  специализированных магазинов, специализированных  отделов  (секций)), должно быть отражено в общеобъектовой инструкции, утвержденной руководителем объекта.

2. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий»

# Статья 3. Правила обращения на рынке

1. Обращение пиротехнических изделий на таможенной территории Таможенного союза возможно только после подтверждения их соответствия требованиям настоящего технического регламента. В сертификате соответствия (декларации о соответствии) указывается класс опасности.

2. Пиротехнические изделия, соответствие которых требованиям настоящего технического регламента не подтверждено, не должны быть маркированы единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза и не допускаются к выпуску в обращение.

3. Реализация пиротехнических изделий производится юридическими и физическими лицами в соответствии с действующим национальным законодательством государства - члена Таможенного союза, на территории которого производится реализация, при этом реализация пиротехнических изделий технического назначения производится юридическим лицом, имеющим лицензию (разрешение) на распространение пиротехнических изделий IV и V классов.

Статья 4 Требования безопасности

1. Общие требования

1.1. По степени потенциальной опасности при эксплуатации пиротехнические изделия должны соответствовать одному из следующих классов опасности:

а) I класс - пиротехнические изделия, у которых значение кинетической энергии движения составляет не более 0,5 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 0,25 м от пиротехнических изделий не превышает 125 дБ и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 0,5 м;

б) II класс - пиротехнические изделия, у которых значение кинетической энергии движения составляет не более 5 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 2,5 м от пиротехнических изделий не превышает 140 дБ и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 5 м;

в) III класс - пиротехнические изделия, у которых значение кинетической энергии при направленном движении составляет более 5 Дж, при ненаправленном движении - не более 20 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 5 м от пиротехнических изделий не превышает 140 дБ и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 30 м для III класса и не более 20 м для подкласса IIIа;

г) IV класс - пиротехнические изделия, у которых отсутствует ударная волна и радиус опасной зоны хотя бы по одному из остальных факторов составляет более 30 м;

д) V класс - прочие пиротехнические изделия, не вошедшие в I - IV классы.

2. Требования безопасности к пиротехническим изделиям

Пиротехнические изделия должны обеспечивать максимально допустимый уровень безопасности, в том числе:

а) пиротехнические изделия I - IV классов при задействовании от встроенного узла запуска или внешнего стандартного электродетонатора (типа ЭД-8) не должны детонировать, а случайное срабатывание изделия не должно приводить к аномальной работе (изменению номенклатуры опасных факторов и радиуса опасной зоны) расположенного в непосредственной близости (в упаковке) от него такого же изделия;

б) время замедления до начала работы пиротехнического изделия бытового назначения, создающего эффект на высоте, должно быть достаточным для удаления потребителя на расстояние, указанное в инструкции по применению;

в) для пиротехнических изделий бытового назначения в процессе хранения и эксплуатации запрещается проверка работоспособности, а также проверка электрических устройств инициирования;

г) не допускается использование электрических систем инициирования в изделиях I класса;

д) эксплуатационная документация на фейерверочные изделия должна содержать следующую дополнительную специальную информацию:

значение максимального давления, создаваемого в мортире (иных силовых воздействий на пусковое оборудование);

описание производимых эффектов;

указание высоты разрыва (подъема);

указание возможной высоты догорания пироэлементов;

радиус опасной зоны в зависимости от скорости ветра;

время замедления (для изделий с огнепроводным элементом);

рекомендуемые размеры (диаметр, длина рабочей части) мортиры;

е) пиротехнические изделия для проведения групповых игр и развития технического творчества (маркирующие, сигнальные, целеуказательные гранаты, ракеты, мины, микродвигатели, инициирующие и метательные устройства):

не должны иметь опасность выше IV класса;

должны иметь эксплуатационную документацию, содержащую специальную информацию, в том числе перечень необходимых защитных средств потребителей, характеристики направленности и дальности полета, ограничения по условиям эксплуатации (видимость, скорость ветра, сила отдачи, характер поверхности, на которой должны эксплуатироваться данные изделия), а также предупреждение о недопустимости их эксплуатации вне специально оборудованного игрового поля (площадки) и без надзора инструктора;

ж) на пиротехнические изделия оформляется конструкторская и технологическая документация, соблюдение которой обеспечивает соответствие разработанных пиротехнических изделий требованиям настоящего технического регламента на всех последующих этапах обращения. Указание в конструкторской документации технических требований, характеристик, определяющих безопасность пиротехнических изделий, без указания метода их контроля не допускается;

з) для пиротехнических изделий определяются опасные факторы на всех этапах обращения с ними с учетом:

свойств используемых пиротехнических составов;

чувствительности пиротехнических изделий к воздействию внешних факторов;

особенностей конструкции пиротехнического изделия и его упаковки;

способов и условий эксплуатации пиротехнических изделий;

способов и методов утилизации пиротехнических изделий;

и) для пиротехнических изделий анализируются и устанавливаются меры по обеспечению безопасности на всех последующих этапах обращения с ними путем:

исследования и определения характеристик опасности, включая установление класса опасности;

определения условий, сроков годности и требований по перевозке, в том числе классификационных кодов пиротехнических изделий в целях перевозки опасных грузов, принятых Организацией Объединенных Наций;

разработки необходимой для потребителя информации по безопасной эксплуатации и утилизации пиротехнических изделий.

3. Пиротехнические изделия бытового назначения упаковываются в транспортную тару, содержащую средства пламегашения и подвергнутую огнезащитной обработке. На тару наносится специальный знак пожарной безопасности "Упаковка с огнезащитой" и надпись "Внутренняя огнезащита".

4. Требования безопасности к процессу производства пиротехнических изделий

Производство пиротехнических изделий осуществляется изготовителем:

а) по технологической документации, разработанной с учетом требований, предъявляемых при выполнении пожароопасных и взрывоопасных работ, и утвержденной в установленном порядке;

б) на производственных площадях с применением оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры, обеспечивающих процесс производства пиротехнических изделий в соответствии с установленными правилами эксплуатации и устройства производств, обеспечивающих безопасность ведения технологического процесса;

в) при наличии разрешения (лицензии) на осуществление деятельности по производству пиротехнических изделий в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза.

5. Требования безопасности в процессе реализации пиротехнических изделий

В процессе реализации пиротехнических изделий выполняются следующие требования безопасности (если иные не установлены законодательством государств - членов Таможенного союза):

а) реализация пиротехнических изделий технического назначения производится юридическим лицом, имеющим лицензию (разрешение) на распространение пиротехнических изделий IV и V классов;

б) розничная торговля пиротехническими изделиями бытового назначения производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Непосредственные нормы загрузки торговых помещений пиротехническими изделиями устанавливаются из расчета 1200 кг пиротехнических изделий по массе брутто на каждые 25 кв.м торгового помещения. В торговых помещениях менее 25 кв.м допускается хранение и реализация одновременно не более 333 кг пиротехнических изделий бытового назначения по массе брутто;

в) расположение помещений, в которых осуществляется реализация пиротехнических изделий бытового назначения, не должно создавать препятствий для эвакуации людей при нештатных ситуациях. Торговые помещения для реализации пиротехнических изделий бытового назначения оборудуются средствами пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения. Допускается устанавливать дополнительные требования пожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной безопасности согласно действующему законодательству государств - членов Таможенного союза;

г) витрины с образцами пиротехнических изделий бытового назначения в торговых помещениях обеспечивают возможность ознакомления покупателя с надписями на пиротехнических изделиях и исключают любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра;

д) пиротехнические изделия бытового назначения располагаются не ближе 0,5 м от нагревательных приборов системы отопления. Работы, сопровождающиеся механическими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с пиротехническими изделиями бытового назначения не допускаются;

е) в торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических изделий бытового назначения производится только в специализированных секциях продавцами-консультантами, непосредственный доступ покупателей к пиротехническим изделиям бытового назначения исключается.

6. Требования к процессу хранения пиротехнических изделий

6.1. Хранение пиротехнических изделий производится согласно требованиям эксплуатационной документации и правилам пожарной (промышленной) безопасности в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза и исключает попадание на упаковки с пиротехническими изделиями прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

6.2. Временное хранение на складах пришедших в негодность (бракованных) пиротехнических изделий допускается только в специально выделенном месте и при наличии предупредительной информации. Пиротехнические изделия, которые хранятся в таре с нарушением целостности и представляют опасность в обращении, изолируются и хранятся в отдельном помещении (месте) или отдельной упаковке.

6.3. Пиротехнические изделия бытового назначения, приобретенные гражданами для личного пользования, хранятся с соблюдением требований пожарной безопасности и инструкций по применению соответствующих пиротехнических изделий.

6.4. Хранение пиротехнических изделий осуществляется на оптовых, расходных складах и складах розничной торговой сети в штабелях (на поддонах или деревянных настилах) и на стеллажах. Допускается временное хранение пиротехнических изделий в оборудованных транспортных средствах или в местах использования в пределах технологического цикла проводимых работ.

7. Требования к процессу перевозки пиротехнических изделий

7.1. В процессе перевозки пиротехнических изделий выполняются следующие требования безопасности:

а) перевозка пиротехнических изделий обеспечивает сохранение их свойств и осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта с учетом класса опасности продукции;

б) пиротехнические изделия допускаются к перевозке только при условии, что они упакованы, маркированы, имеют манипуляционные знаки, необходимые товаросопроводительные документы и при перевозке будут сохранены их потребительские свойства и обеспечено соответствие требованиям эксплуатационной документации;

в) пиротехнические изделия бытового назначения, приобретенные гражданами для личного пользования, разрешается перевозить с соблюдением требований эксплуатационной документации в количестве не более 333 кг по весу брутто за одну перевозку;

г) перевозка пиротехнических изделий, имеющих подкласс транспортной опасности 1.4 согласно приложению 2 к настоящему техническому регламенту, без ограничения веса производится автомобильным транспортом по маршруту, разработанному грузоотправителем или грузополучателем, с соблюдением требований правил перевозки одним транспортным средством, имеющим свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов и управляемым водителем, имеющим допуск к перевозке опасных грузов. Для сопровождения груза грузоотправитель или грузополучатель выделяет ответственное лицо, функции которого может выполнять водитель, знающий свойства и особенности перевозимых пиротехнических изделий. Согласование маршрута перевозки с уполномоченным органом государств - членов Таможенного союза и оформление разрешения на перевозку не требуется.

7.2. Перевозка пиротехнических изделий IV класса, имеющих подкласс транспортной опасности выше 1.4 согласно приложению 2 к настоящему техническому регламенту, а также пиротехнических изделий V класса производится:

а) по территории отдельного государства - члена Таможенного союза в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на территории соответствующего государства - члена Таможенного союза;

б) по территории, по крайней мере, двух государств - членов Таможенного союза в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).

8. Требования безопасности к процессу эксплуатации пиротехнических изделий

В процессе эксплуатации пиротехнических изделий выполняются следующие требования безопасности:

а) эксплуатация пиротехнических изделий производится в соответствии с требованиями эксплуатационной документации или утвержденными в установленном порядке технологическими инструкциями (технологическими процессами), разработанными с учетом требований пожарной безопасности, определяемыми в соответствии с правилами пожарной безопасности согласно действующему законодательству государств - членов Таможенного союза. Эксплуатация пиротехнических изделий не по назначению не допускается;

б) эксплуатация пиротехнических изделий в условиях производства (промышленного применения) осуществляется в соответствии с технологическими инструкциями (технологическими процессами), содержащими способы выполнения технологических операций, необходимые меры по обеспечению пожаробезопасности, взрывобезопасности и контролю за ее соблюдением;

в) к проведению фейерверочных показов или иных зрелищных мероприятий, связанных с использованием пиротехнических изделий технического назначения, допускаются юридические лица, имеющие разрешение (лицензию) на данный вид деятельности в соответствии с требованиями законодательства государства - члена Таможенного союза, на территории которого проводится показ (мероприятие);

г) все работы с пиротехническими изделиями проводятся на исправном оборудовании в соответствии с требованиями нормативной документации на данное пиротехническое изделие и применяемое оборудование.

# Статья 6. Подтверждение соответствия

1. Пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям настоящего технического регламента в форме декларирования соответствия или сертификации.

# Статья 7. Маркировка пиротехнических изделий единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза

# 1. Пиротехнические изделия, соответствующие требованиям настоящего технического регламента и прошедшие процедуру подтверждения соответствия согласно статье 6 настоящего технического регламента, должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

3. Постановление МЧС Республики Беларусь от 04.10.2004 № 32 «Об утверждении правил безопасности при изготовлении и использовании пиротехнических изделий»:

19. Юридические и физические лица, участвующие в проведении фейерверков и других сценических и развлекательных мероприятиях с использованием пиротехнических изделий, обязаны строго выполнять требования настоящих Правил и технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

20. Фейерверки проводятся на основании письменного договора между заказчиком и исполнителем фейерверка, а также уведомления местных исполнительных и распорядительных органов, территориальных органов МЧС Республики Беларусь и МВД.

О проведении фейерверка с применением пиротехнических изделий IV и V классов опасности исполнитель фейерверка письменно уведомляет Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее - Госпромнадзор).

21. При организации фейерверков или других мероприятий с применением ПИ разрабатывается с учетом требований настоящих Правил, других нормативных и технических нормативных правовых актов и утверждается заказчиком (юридическим или физическим лицом, организующим указанные мероприятия) план мероприятий по обеспечению технической безопасности и противопожарной защиты.

22. При проведении фейерверков допускается использование только исправного и аттестованного (допущенного к применению) пускового оборудования и сертифицированных ПИ.

23. Работы по подготовке к запуску фейерверков (разгрузка и расстановка ПИ по схеме, установка и заряжание мортир, монтаж и проверка сети) должны выполнять не менее двух аттестованных на право проведения фейерверков пиротехников при непосредственном руководстве лицом, аттестованным на право руководства показами фейерверков.

24. Охрана мест проведения фейерверков возлагается на организацию, проводившую фейерверк, которая должна обеспечить охрану пусковой площадки и опасной зоны от проникновения посторонних лиц, меры защиты персонала и сохранность фейерверочных изделий.

25. Доставлять ПИ от транспортного средства к месту проведения фейерверка необходимо в заводской упаковке или в любой пригодной для этого таре (сумках, коробках, пакетах, мешках).

26. Вне помещения зрители должны находиться за пределами опасной зоны проводимого фейерверка.

27. Площадки, с которых производится фейерверк, должны быть обеспечены по согласованию с территориальными органами МЧС первичными средствами пожаротушения. При необходимости, а также по требованию территориальных органов МЧС и МВД в местах проведения фейерверков организуется дежурство боевого расчета пожарной аварийно-спасательной службы и нарядов органов внутренних дел.

28. После окончания фейерверка пусковая площадка должна быть тщательно осмотрена с целью выявления и сбора неотработанных изделий и элементов пиротехнических зарядов. Уничтожение собранных изделий и элементов, а также непригодных и неиспользованных ПИ производится в установленных для этих целей местах вне черты города.

29. Приводить в действие ПИ следует в строгом соответствии с требованиями ТУ, инструкций по применению и настоящих Правил. ПИ следует использовать только по прямому назначению.

30. Запрещается:

бросать ПИ, ударять по ним какими-либо предметами, тянуть за провода электровоспламенителей или огнепроводный шнур;

переносить ПИ в карманах, под одеждой, хранить без упаковки, бросать, кантовать ящики с изделиями;

изменять конструкцию ПИ;

оставлять ПИ без присмотра.

31. На расстоянии ближе 50 м от места нахождения ПИ запрещается применение открытого огня, а в пределах пусковой площадки - и курение. Зажигательные принадлежности в пределах пусковой площадки разрешается иметь только пиротехникам, осуществляющим проведение праздничных мероприятий.

32. Для работы с ПИ разрешается применять инструменты из материалов, не образующих искр.

33. При проведении фейерверков должны соблюдаться безопасные расстояния, указанные в технических нормативных правовых актах на ПИ. В случае отсутствия их в указанных документах должны быть соблюдены безопасные расстояния согласно приложению 2.

34. Работы по монтажу фейерверка должны осуществляться в соответствии с планом мероприятий по обеспечению технической безопасности и противопожарной защиты.

35. Место для демонстрации фейерверка должно размещаться на безопасном расстоянии от сгораемых построек, складов топлива и других горючих материалов, складов (в том числе скирд, стогов) сгораемых грубых кормов, полей с созревающими зерновыми культурами, пожнивными остатками и стерней, хвойного леса, линий электропередач.

36. Место для проведения фейерверка, как правило, размещают на берегу водоема. Площадку для установки пусковых устройств необходимо выбирать таким образом, чтобы зрители находились с наветренной стороны на безопасном расстоянии от пусковой площадки.

40. Для руководства погрузочно-разгрузочными работами назначается ответственное лицо из числа специалистов, прошедших проверку знаний настоящих Правил и других нормативных правовых актов, обеспечивающих их безопасность.

41. К месту погрузки и разгрузки допускается только одно транспортное средство. Подъезд к зданию хранилища осуществляется на расстояние не более 5 метров, а остальные транспортные средства, ожидающие погрузки и разгрузки, должны находиться на расстоянии 100 метров от хранилища, где осуществляются погрузка и разгрузка.

42. Места погрузки и разгрузки упаковок с изделиями должны быть оборудованы:

специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные в пожарном отношении условия работы (стойки, щиты, трапы, мостки, носилки, тележки и так далее). Ширина мостков должна быть не менее 1 метра, трапов - 1 - 1,5 метра при толщине досок 80 мм;

средствами пожаротушения и ликвидации аварийных ситуаций (обязательно наличие 2 порошковых огнетушителей ОП-5);

исправным стационарным или временным освещением, соответствующим зоне класса В-Iа.

54. Хранение ПИ на складах различного назначения (базисных, промежуточных, расходных) (далее - склады) должно быть организовано в зависимости от группы опасности в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации и настоящих Правил.

55. Базисные и промежуточные склады преимущественно располагаются в лесных массивах лиственных пород, в склонах рельефа местности или в выполненном по расчету земляном обваловании.

56. Территория складов должна быть огорожена сплошным забором высотой не менее 2 м. По верху забора на металлические стержни высотой не менее 0,5 м должна натягиваться колючая проволока в четыре нитки.

57. Склады хранения ПИ должны охраняться круглосуточно караулом. Вид охраны, состав, количество, дислокация постов и порядок охраны склада, а также вид оружия (нарезное, гладкоствольное) устанавливаются руководителем предприятия по согласованию с Департаментом охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Караульное помещение должно иметь телефонную связь. Хранилища пиротехнических изделий должны запираться на замок и опечатываться. Ключи и пломбир в опечатанном виде должны храниться в караульном помещении. Склады должны оборудоваться техническими средствами охранной сигнализации, обеспечивающими эффективную охрану периметра от проникновения извне, с выводом сигнала в караульное помещение. При необходимости территория склада оборудуется системой видеонаблюдения.

58. Допуск на территорию складов должен быть строго ограничен и производиться по специальным пропускам.

59. Склады для хранения ПИ должны располагаться от других зданий на безопасном расстоянии согласно приложению 5.

60. Все склады, в том числе караульные помещения на складах, должны оборудоваться телефонной связью с предприятием, пожарной охраной и органом внутренних дел Республики Беларусь. Склады оборудуются противопожарными средствами противопожарной защиты, номенклатура, количество и расположение которых устанавливаются проектной документацией. Все средства противопожарной защиты должны вноситься в паспорт склада.

Хранилища для хранения ПИ и помещения производственных зданий по изготовлению ПИ оборудуются автоматической системой пожаротушения, автоматической пожарной и охранной сигнализацией.

61. Класс пожарной опасности несущих и ограждающих конструкций зданий, предназначенных для хранения ПИ, должен соответствовать требованиям НПБ 42-2001. Стены и потолки хранилищ должны быть побелены.

62. Полы в хранилищах и помещениях производственных зданий должны выполняться в соответствии с требованиями пожарной безопасности к устройству полов промышленных зданий из несгораемых материалов, исключающих искрообразование. В помещениях, где хранятся дымный порох и изделия из него, полы необходимо покрывать мягкими матами или брезентом.

63. Двери, ведущие в хранилище, должны открываться наружу.

64. Хранилища должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, при этом расстояние от любой точки пола до выхода не должно превышать 30 м. Допускается для складов, имеющих длину до 12 м, делать один эвакуационный выход.

65. Окна хранилищ должны быть оборудованы стальными решетками, выполненными из прутка диаметром не менее 15 мм, который подлежит сварке в каждом перекрестке, с образованием ячеек не более 150 х 150 мм. Концы прутков должны заделываться в стену на глубину не менее 80 мм. Решетки следует покрывать светлой краской. Стекла окон, выходящих на солнечную сторону, должны быть матовыми или покрываться белой краской.

66. Искусственное освещение складов должно быть наружное.

Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка розеток не допускаются.

67. Электрооборудование складов по окончании его применения в ночное время суток должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электропитания склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, монтироваться в шкафу или в нише с приспособлением для опломбирования и закрытия на замок.

Электрооборудование должно быть не ниже класса В-IIа.

68. Не разрешается применение электрооборудования с видом взрывозащиты "кварцевое заполнение оболочки", а также "масляное заполнение оболочки", если масло в соединении с обращающимися в процессе веществами в жидком, твердом или газообразном состоянии может вызвать возгорание, взрыв взрывопожароопасных продуктов технологического процесса или образование взрывчатых смесей.

69. ПИ, оставшиеся после фейерверков, должны быть возвращены на склады в укупоренном и опломбированном виде и храниться в упаковке, соответствующей нормативной документации.

70. Все операции, связанные со вскрытием тары, проверкой ее исправности и мелким ремонтом, расфасовкой или переукупоркой продукции, должны производиться в помещениях, изолированных от места хранения.

71. Упаковки с изделиями должны размещаться:

пиротехнические составы и изделия из них, средства инициирования и аналогичные изделия - на стеллажах;

инициирующие взрывчатые вещества и составы на их основе - на столах в закрытых контейнерах или подносках, защищенных от попадания посторонних предметов;

пиротехнические изделия - на стеллажах или в контейнерах;

дымный порох и его полуфабрикаты - на деревянных решетках;

прочие взрывоопасные вещества допускается хранить в штабелях.

72. Размещение изделий в штабелях и на стеллажах должно обеспечивать доступ для вентиляции, осмотра и изъятия их из каждого штабеля (стеллажа). При этом изделия не должны располагаться перпендикулярно друг к другу.

73. При укладке в штабели должны быть проходы между ними: для осмотра - не менее 0,8 м, для погрузки и разгрузки - не менее 1,5 м, расстояние от конца штабеля до стенки со стороны входа - не менее 1,25 м и расстояние от штабеля до задней и торцевых стен - не менее 0,8 м.

Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

Через каждые 6 м в складах следует устраивать, как правило, продольные проходы шириной не менее 0,8 м.

Высота штабелей должна быть не более 2,5 м, ширина - не более 5 м.

Ящики должны быть уложены крышками вверх, под нижними рядами делается настил из досок для обеспечения воздухообмена.

74. При укладке изделий на стеллажах в помещениях хранилищ предусматривают проходы: для осмотра между стеллажами и стенами - не менее 0,8 м, для погрузки и разгрузки расстояние от конца стеллажа до стены со стороны входа - не менее 1,25 м.

Высота верхних полок стеллажей должна быть не более 1,65 м от пола, расстояние от нижней полки до пола - не менее 0,2 м и от верхней полки до потолка - не менее 1 м.

75. Стеллажи должны иметь такое устройство, чтобы при полной загрузке не происходило их оседания и перекоса. Все части стеллажей в хранилищах должны быть соединены и скреплены между собой на шипах без применения металла. Доски стеллажей допускается прикреплять гвоздями с утоплением их головок на 2,5 мм и замазыванием углублений шпаклевкой.

76. Ящики с изделиями при хранении в штабелях и на стеллажах укладываются партиями. На каждом штабеле и полке должна быть табличка с указанием наименования или индекса изделий, номера партии, количества мест и даты поступления.

77. Одновременный прием изделий в хранилище и выдача их запрещается. Прием и выдачу грузов, как правило, производят в светлое время суток. При необходимости эти работы можно осуществлять и в темное время суток при наружном искусственном освещении.

78. Хранилища и территорию склада следует содержать в чистоте, не допуская хранения ломаной тары, посторонних и горючих материалов. Хранилища с ПИ должны обеспечиваться приточно-вытяжным естественным проветриванием.

В ясную погоду в хранилищах необходимо устраивать естественное проветривание. Проходы и подъезды к хранилищам и сооружениям, пожарным водоемам, а также подступы к противопожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

79. Каждое хранилище складов должно иметь молниезащиту, выполненную в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

80. Для защиты складов от лесных и полевых пожаров необходимо:

снять дерн на расстоянии не менее 5 м вокруг каждого здания;

сделать канаву по периметру территории склада шириной 1,5 - 3 м и глубиной 0,5 - 1 м или вспахать полосу земли шириной 5 м для снятия растительности на расстоянии с внешней стороной от ограды склада не ближе 10 м. Откосы и дно канав следует очищать от растительности.

81. В случае возникновения пожара на складе работники, находящиеся на складе, обязаны немедленно по телефону или иным способом, обеспечивающим передачу информации в короткий срок, сообщить об этом в ближайшее пожарное аварийно-спасательное подразделение МЧС.

При отсутствии угрозы для собственной жизни и здоровья работники склада могут принять меры к тушению или предотвращению дальнейшего распространения горения.

82. Наружное пожаротушение складов и их территории должно быть предусмотрено от коллектора водопроводной сети или от пожарных водоемов с удобными подъездами к ним пожарных машин.

Расход воды должен быть не менее 20 л/с (планируемая продолжительность тушения - 2 часа).

83. Помещения производственных зданий, в которых изготавливаются ПИ, должны иметь несгораемые стены и перекрытия. Двери в помещениях необходимо изготавливать с пределом огнестойкости не менее 45 минут.

В смежных комнатах не должно быть рабочих мест с постоянным пребыванием людей. От соседних помещений их следует отгораживать капитальной кирпичной или бетонной стеной толщиной не менее 25 см.

Взрывчатые вещества и опасные в обращении пиротехнические составы, применяемые для изготовления ПИ, должны храниться в сейфах.

В помещениях, где возможно выделение взрыво- или огнеопасной пыли, не допускается применение ограждающих конструкций с неконтролируемыми пустотами (слоистые стены, многопустотные настилы и тому подобное), устройство подвесных потолков и фальшполов.

Стены и потолки этих помещений должны быть гладкими, окрашенными водостойкими красками таких тонов, на фоне которых видна пыль, а углы должны быть закруглены штукатуркой.

Коммуникационные подпольные каналы и приямки в этих помещениях должны выполняться глухими, исключающими скопление в них взрыво- и огнеопасных продуктов, или должны на всю высоту заполняться песком. В местах прохода коммуникаций в смежные помещения должны устраиваться преграды, препятствующие проникновению взрыво- и огнеопасных продуктов в эти помещения.

84. В помещениях с высокочувствительными взрыво- и огнеопасными веществами, находящимися в открытом виде, конструкции покрытий и перекрытий должны исключать возможность падения элементов конструкций и отделочных материалов (заполнение швов, штукатурка и тому подобное).

85. Хранение ПИ в складских помещениях магазинов должно соответствовать требованиям пожарной безопасности согласно ППБ 2.15-2002 "Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для организаций торговли, общественного питания, баз и складов", утвержденных приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 28 января 2003 г. N 11. Помещения для хранения ПИ оборудуются системой охранной сигнализации с выводом сигналов тревоги либо на пульт централизованного наблюдения департамента охраны МВД, либо на посты охраны служб безопасности организаций.

86. Рекомендации по устройству систем пожарной автоматики для новых видов веществ, технологических процессов и оборудования выдаются организациями, разрабатывающими эти вещества, процессы, оборудование, в зависимости от их свойств, взрыво- и пожароопасности, условий развития пожара.

101. К руководству работами по производству и использованию ПИ допускаются лица, которые имеют высшее или среднее образование, получившие единую книжку взрывника и удостоверение пиротехника.

106. Очередная проверка знаний специалистов-пиротехников должна проводиться квалификационной комиссией не реже одного раза в два года после проведения предварительного обучения по утвержденной программе.

108. Персонал, связанный с перевозкой, отправкой, принятием, сопровождением, погрузкой, разгрузкой, использованием и изготовлением пиротехнических изделий, должен проходить подготовку и переподготовку в установленном порядке.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕЙЕРВЕРКОВ

1. Организация и проведение фейерверка при проведении массовых мероприятий осуществляются на основании решения руководителя местного исполнительного и распорядительного органа или его заместителя о разрешении массового мероприятия в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь" в редакции Закона Республики Беларусь от 7 августа 2003 года (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 2, ст. 6; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 93, 2/982).

В случаях, не связанных с массовыми мероприятиями, фейерверк проводится на основании письменного разрешения руководителя организации (объекта), на территории которой проводится фейерверк.

3. Исполнитель фейерверка с применением пиротехнических изделий IV и V классов опасности должен иметь разрешение Госпромнадзора на право проведения фейерверков, выданное в соответствии с законодательством.

Работы по подготовке к фейерверку осуществляются в соответствии с планом мероприятий по обеспечению технической безопасности и противопожарной защиты, разработанным исполнителем фейерверка.

В плане мероприятий указываются:

название и цель мероприятия;

дата, место проведения, ориентировочное время начала и окончания фейерверка;

фамилии, собственные имена, отчества пиротехников и руководителя фейерверка (лицо, ответственное за безопасное проведение фейерверка);

маршрут доставки ПИ к месту работ;

наименование и количество ПИ;

радиус опасной зоны и расстояние падения элементов ПИ от места запуска с учетом метеорологических условий;

предполагаемый сценарий фейерверка.

К плану мероприятий прилагается выкопировка (план-схема) места проведения фейерверка, на которой обозначаются:

место расположения ПИ перед запуском;

границы опасной зоны, за пределами которой должны находиться зрители;

место для дистанционного инициирования ПИ;

места расположения постов оцепления и необходимые средства пожаротушения.

Утвержденный план мероприятий должен находиться у заказчика и исполнителя фейерверка.

Запрещается проведение фейерверка без наличия плана мероприятий на месте проведения подготовительных работ, а также при его невыполнении либо при наличии в нем отступлений от требований настоящих Правил.

4. К местам, запрещенным для проведения фейерверков, относятся:

территории, здания, строения, сооружения, по своему техническому состоянию не обеспечивающие безопасности граждан;

места вблизи опасных и вредных производств и объектов, а также транспортных узлов;

мосты, путепроводы, транспортные магистрали, полосы отчуждения железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов и линий высоковольтной электропередачи, пожаро- и взрывоопасных объектов;

территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и детских учреждений;

территории объектов, имеющих важное нравственно-культурное значение, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков, места паломничества.

5. По завершении подготовительных работ до показа фейерверка руководитель показа обязан проверить степень выполнения охранных мероприятий, отсутствие в охраняемой зоне посторонних и только после этого в назначенное время приступить к его осуществлению.

6. При проведении фейерверка личный состав бригады должен находиться на удалении от места расположения пусковых установок в укрытии.

7. После окончания фейерверка пусковая площадка должна быть тщательно осмотрена исполнителями и очищена от несработавших изделий и элементов.

8. На пусковой площадке противопожарные мероприятия и оцепление могут быть прекращены по указанию руководителя фейерверка только после окончания фейерверка и проверки полного отсутствия несгораемых изделий, элементов, которые могут создать возможность возникновения пожара.

9. После окончания фейерверка с применением пиротехнических изделий IV - V класса опасности составляется акт (в трех экземплярах) о его проведении и последствиях, который подписывают руководитель показа фейерверка и представитель заказчика, а при необходимости и представители органов внутренних дел и территориального органа МЧС. Один экземпляр акта направляется в Госпромнадзор.