Эксплуатация теплоустановок и тепловых сетей граждан

Смолевичкая районная энергогазинспекция Борисовского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по г.Минску и Миной области напоминает, что Постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 27.04.2023 № 17 утвержден и введен в действие с 25.02.2024 технический кодекс установившейся практики ТКП 458-2023 (33240) «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» (далее – ТКП 458-2023) взамен ТКП 458-2012 (02230) «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей».

В разделе 26 ТКП 458-2023 предусмотрены требования для граждан, использующих тепловую энергию только для отопления и горячего водоснабжения в жилых помещениях, о поддержании надлежащего технического состояния и обеспечения безопасности эксплуатируемых теплоустановок и тепловых сетей.

 Граждане, использующие тепловую энергию для отопления и горячего

водоснабжения в жилых помещениях при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей, должны:

– соблюдать меры безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей;

– содержать теплоустановки и тепловые сети в технически исправном состоянии с соблюдением технических требований изготовителя;

– обеспечивать своевременное техническое обслуживание и сохранность

теплоустановок и тепловых сетей;

– обеспечивать устранение неисправностей теплоустановок и тепловых сетей, в том числе выявленных органом госэнергогазнадзора;

– предоставлять доступ к теплоустановкам и тепловым сетям для их осмотра

и проверки представителю энергоснабжающей организации и органа госэнергогазнадзора.

 В процессе эксплуатации запрещается присоединение дополнительных тепловых нагрузок, превышающих величины, указанные в технических условиях, оформленных энергоснабжающей организацией, а при их отсутствии – превышающих величины, указанные в договоре теплоснабжения и не предусмотренные проектной документацией.

 Теплоустановки, подключаемые к тепловой сети, следует применять в соответствии с их назначением, указанным в паспорте и (или) руководстве (инструкции) по эксплуатации изготовителя.

 Монтаж и ремонт теплоустановок и тепловых сетей должны выполнять лица, имеющие соответствующую квалификацию.

Выполнение требований Правил – залог надёжной и безопасной работы теплоиспользующего оборудования в условиях пониженных температур наружного воздуха.

Смолевичская районная энергогазинспекция