	Л1 ПРАВИЛА по охране труда при выполнении работ на высоте

(утв. Пост. Министерства труда и социальной защиты РБ 06.02.2025 № 11)



	N01   (Л1 п. 4)

   Дайте определение термину "Защитное ограждение" в соответствии с Правилами 

по охране труда при выполнении работ на высоте:

   -  Предохранительное ограждение, служащее для предотвращения 

непреднамеренного доступа работающего к границе перепада по высоте.



	N02   (Л1 п. 4)

   Дайте определение термину "Площадка рабочая" в соответствии с Правилами 

по охране труда при выполнении работ на высоте:

   -  Горизонтальная поверхность с защитным ограждением, закрепленная на 

конструкции, применяемая в процессе работ на высоте для размещения 

работающих, материалов, инструментов и приспособлений в зоне 

производства работ.



	N03   (Л1 п. 4)

   Дайте определение термину "Предохранительное ограждение" в соответствии 

с Правилами по охране труда при выполнении работ на высоте:

   -  Ограждение рабочих мест на высоте и проходов к ним, конструкции 

которого расположены в вертикальной плоскости, служащее для 

предотвращения падения работающего.



	N04   (Л1 п. 4)

   "Работы на высоте" - это работы, при которых существуют профессиональные 

риски, связанные с возможным падением работающего, находящегося на расстоянии 

менее 2 м от неограждённых перепадов по высоте 1,8 м и более, а также если ...

   -  ... высота защитного ограждения рабочих мест менее 1,0 м.



	N05   (Л1 п. 4)

   Работающий выполняет работы на расстоянии менее 2 м от не огражденного

перепада по высоте.

   Начиная с какой величины этого перепада по высоте данные работы будут 

считаться работами на высоте?

   -  1,8 м.



	N06   (Л1 п. 4)

   Работающий выполняет работу недалеко от не огражденного перепада 

по высоте 1,8 м и более.

   На каком минимальном расстоянии от этого перепада по высоте он может 

работать, чтобы данная работа не относилась к работам на высоте?

   -  2 м.



	N07   (Л1 п. 4)

   К работам на высоте приравнивается подъем работающего на высоту 

более 5 м и его спуск с высоты более 5 м по лестнице, ...

   -  ... угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет 

более 75 °.



	N08   (Л1 п. 4)

   Дайте определение термину "Сигнальное ограждение" в соответствии

с Правилами по охране труда при выполнении работ на высоте:

   -  Предохранительное ограждение, предназначенное для обозначения опасной 

зоны, в пределах которой имеется опасность.



	N09   (Л1 п. 4)

   Дайте определение термину "Система канатного доступа" в соответствии

с Правилами по охране труда при выполнении работ на высоте:

   -  Система обеспечения безопасности работ на высоте, предназначенная для 

работы в безопорном пространстве, позволяющая работающему занять или 

покинуть рабочее место с применением рабочего и страховочного канатов, 

присоединенных отдельно друг от друга к анкерным точкам таким образом, 

чтобы предотвращалось или останавливалось свободное падение работающего.



	N10   (Л1 п. 4)

   Дайте определение термину "Строп" в соответствии с Правилами по охране 

труда при выполнении работ на высоте:

   -  Гибкий элемент или компонент для соединения в индивидуальной системе 

защиты от падения с высоты, имеющий не менее двух концевых соединений,

с устройством регулирования длины или без него.



	N11   (Л1 п. 4)

   Дайте определение термину "Удерживающая система" в соответствии с 

Правилами по охране труда при выполнении работ на высоте:

   -  Система обеспечения безопасности работ на высоте, состоящая из 

отдельных компонентов - средств индивидуальной защиты от падения с 

высоты, препятствующая приближению пользователя к местам, в которых 

существует риск падения с высоты.



	N12   (Л1 п. 8)

   Что из указанного ниже относится к вредным и (или) опасным 

производственным факторам, воздействие которых возможно 

на работающих при выполнении работ на высоте?

   -  Расположение рабочего места на высоте 1,8 м и выше относительно 

поверхности земли (пола, настила, воды) или над пространством, глубиной 1,8 м 

и ниже относительно поверхности земли, и связанное с этим возможное падение 

работающего или падение предметов на работающего.

   -  Повышенная или пониженная температура, повышенная влажность и подвижность 

воздуха рабочей зоны; подвижные части производственного оборудования;  

недостаточная освещенность рабочей зоны; психофизиологические перегрузки.

   -  Наличие острых кромок у элементов конструкции, и связанное с этим 

возможное повреждение средств индивидуальной защиты от падения с высоты.



	N13   (Л1 п. 8)

   Что из указанного ниже относится к вредным и (или) опасным 

производственным факторам, воздействие которых возможно 

на работающего при выполнении работ на высоте по обслуживанию 

деревьев в соответствии с Правилами по охране труда 

при выполнении работ на высоте?

   -  Хрупкость и подвижность деревьев.



	N14   (Л1 п. 8)

   Что из указанного ниже относится к вредным и (или) опасным 

производственным факторам, воздействие которых возможно 

на работающего при выполнении работ на высоте по очистке 

остекления зданий и сооружений от загрязнений и стекольных 

работ в соответствии с Правилами по охране труда 

при выполнении работ на высоте?

   -  Хрупкость стекла.

   -  Острые кромки, шероховатости на поверхности оконных переплетов.

   -  Дефектное остекление (битые и плохо закрепленные стекла).



	N15   (Л1 п. 8)

   Что из указанного ниже относится к вредным и (или) опасным 

производственным факторам, воздействие которых возможно 

на работающего при выполнении работ на высоте по очистке крыши 

здания, сооружения от снега, наледи (сосулек) в соответствии 

с Правилами по охране труда при выполнении работ на высоте?

   -  Скользкая или мокрая поверхность при выполнении работ на крыше.

   -  Уклон крыши более 20 °.

   -  Покрытие крыши, не рассчитанное на нагрузки от веса работающих;

падение снега, наледи (сосулек) на работающего и иных лиц.



	N16   (Л1 п. 8)

   Что из указанного ниже относится к вредным и (или) опасным 

производственным факторам, воздействие которых возможно 

на работающего при выполнении работ на дымовых трубах 

в соответствии с Правилами по охране труда при выполнении 

работ на высоте?

   -  Опасность отравления из-за наличия газов, аэрозолей, 

в том числе дыма от действующих дымовых труб.

   -  Высокие ветровые нагрузки.

   -  Потеря прочности стационарно установленных лестниц, площадок, 

настилов, наружных трапов, металлических скоб, вмонтированных 

в ствол дымовой трубы.



	N17   (Л1 п. 9)

   Что из указанного ниже относится к основным причинами падения 

работающих с высоты?

   -  Отсутствие ограждений, средств индивидуальной защиты от падения с 

высоты (систем обеспечения безопасности работ на высоте), ненадежность их 

крепления, недостаточная прочность и устойчивость средств подмащивания, их 

настилов.

   -  Недостатки в подготовке проектной и (или) технологической документации.

   -  Нарушение технологии ведения работ.



	N18   (Л1 п. 9)

   Что из указанного ниже относится к основным причинами падения 

работающих с высоты?

   -  Потеря самообладания.

   -  Нарушение координации движений, неосторожные действия, небрежное 

выполнение работы.

   -  Неблагоприятные погодные условия.



	N19   (Л1 п. 10)

   Какие неблагоприятные погодные условия относятся к основным

причинами падения работающих с высоты?

   -  Ливневой дождь, грозы.

   -  Сильный ветер.

   -  Снегопад, туман, гололед.



	N20   (Л1 п. 10)

   Какие из указанных ниже работ на высоте на открытом воздухе

допускается выполнять при скорости воздушного потока (ветра) 

10 м/с и более?

   -  Работы по предотвращению аварийных ситуаций.



	N21   (Л1 п. 10)

   В каком случае работы на высоте на открытом воздухе, в том числе 

в безопорном пространстве, за исключением работ по предотвращению 

аварийных ситуаций, должны быть прекращены?

   -  При грозе или тумане, снегопаде, исключающем видимость в пределах фронта

работ. 

   -  При гололеде с обледенелых конструкций. 

   -  В случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных

конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях.



	N22   (Л1 п. 10)

   В каком из указанных ниже случаев не допускается выполнять работы 

на высоте по монтажу (демонтажу) конструкций с большой парусностью?

   -  При скорости ветра 10 м/с и более.



	N23   (Л1 п. 11)

   Что необходимо применять для предотвращения попадания работающего в 

опасные зоны, в которых существуют профессиональные риски, связанные с 

его возможным падением с высоты 1,8 м и более?

   -  Удерживающую систему, систему позиционирования.



	N24   (Л1 п. 11)

   Какое из указанных ниже утверждений не противоречит "Правилам 

по охране труда при выполнении работ на высоте" в отношении

использования в зоне падения с высоты 1,8 м и более системы 

позиционирования и страховочной системы?

   -  В зоне падения система позиционирования применяется только

в качестве дополнительной к страховочной системе.



	N25   (Л1 п. 11)

   Какая система применяется в качестве основной для обеспечения 

безопасности работающего, находящегося в зоне падения с высоты 

1,8 м и более?

   -  Страховочная система.



	N26   (Л1 п. 11)

   Какое требование в отношении защитной каски должны соблюдать работающие, 

выполняющие работы на высоте?

   -  Каска должна быть застегнута на подбородочный ремень. 



	N27   (Л1 п. 14)

   Допускаются ли к работам на высоте работающие, не использующие 

необходимые средства индивидуальной защиты от падения с высоты (системы 

обеспечения безопасности работ на высоте)?

   -  Не допускаются.



	N28   (Л1 п. 20)

   Проектная и технологическая документация, разрабатываемая на этапе 

организации работ на высоте, должна содержать описание безопасных методов 

выполнения технологических операций, в том числе ...

   -  ... схему (схемы) организации рабочих мест при выполнении технологических

операций с размещением работающих, материалов и изделий, средств механизации,

приспособлений и оборудования, с указанием опасных зон и других мероприятий

по охране труда при производстве работ.



	N29   (Л1 п. 23)

   Как работающие должны быть ознакомлены с разработанными мероприятиями 

по предотвращению аварийных ситуаций при выполнении работ на высоте, 

указанными в технологической и (или) проектной документации, наряде-допуске?

   -  Под подпись.



	N30   (Л1 п. 23)

   Работающие должны быть ознакомлены с разработанными мероприятиями по 

предотвращению аварийных ситуаций при выполнении работ на высоте, 

указанными в технологической и (или) проектной документации.

   Где должна обязательно находиться эта проектная и (или) технологическая 

документация (их копии)?

   -  На участке выполнения работ.



	N31   (Л1 п. 24)

    Допускается ли выполнение одним и тем же должностным лицом обязанностей 

лица, имеющего право выдачи наряда-допуска на производство работ на высоте

и руководителя работ на высоте?

   -  Не допускается.



	N32   (Л1 п. 26)

   Что из указанного ниже должно предусматриваться в мероприятиях 

по наряду-допуску для предупреждения опасности падения работающих 

с высоты с учетом оценки профессиональных рисков?

   -  Места (точки) и способы крепления страховочных и несущих канатов, 

страховочной и удерживающей привязей. 

   -  Пути и устройства подъема (спуска) работающих к рабочим местам или местам 

производства работ.

   -  Средства освещения рабочих мест, проходов к ним; средства (способы)

сигнализации и электросвязи.



	N33   (Л1 п. 26)

   Должны ли предусматриваться в наряде-допуске на работы на высоте 

мероприятия по предупреждению падения на работающих изделий, 

предметов или материалов со зданий, сооружений или поверхностей, 

расположенных выше рабочего места?

   -  Должны.



	N34   (Л1 п. 27)

   Кем проводится осмотр рабочего места до начала выполнения работ на 

высоте по наряду-допуску?

   -  Руководителем работ в присутствии лица, ответственного за подготовку 

работ.



	N35   (Л1 п. 27)

   Для чего руководителем работ проводится осмотр рабочего места до начала 

выполнения работ на высоте по наряду-допуску?

   -  Для оценки достаточности принятых мер по минимизации профессиональных 

рисков, связанных с возможным падением работающего с высоты.



	N36   (Л1 п. 27)

   До начала выполнения работ на высоте по наряду-допуску руководителем 

работ в присутствии лица, ответственного за подготовку работ, проводится 

осмотр рабочего места.

   Что должно быть исключено при осмотре рабочих мест? 

   -  Наличие острых кромок у элементов конструкций, что может вызвать риск 

повреждения компонентов и элементов систем обеспечения безопасности работ 

на высоте.

   -  Наличие опасных факторов, обусловленных местоположением анкерных 

устройств, с учетом факторов падения, запаса высоты, маятника при падении.

   -  Наличие открытых либо неограждённых проемов в перекрытиях (полах, 

крышах), к которым возможен доступ работающих.



	N37   (Л1 п. 28)

   Что обязан предпринять руководитель работ при организации выполнения 

работ на высоте в опасных зонах?

   -  Определить границы опасных зон. 

   -  Обеспечить наличие требуемых ограждений (защитных, страховочных, 

сигнальных). 

   -  Обеспечить наличие знаков безопасности.



	N38   (Л1 п. 28)

   Кто обязан определить границы опасных зон, обеспечить наличие требуемых 

ограждений и знаков безопасности при организации выполнения работ на 

высоте в опасных зонах?

   -  Руководитель работ.



	N39   (Л1 п. 28)

   Допускается ли выполнение работ на высоте при невозможности применения 

защитных ограждений?

   -  Допускается только с применением систем обеспечения безопасности 

работ на высоте.



	N40   (Л1 п. 29)

   Что из указанного ниже следует относить к опасным зонам 

при работе на высоте?

   -  Зоны, в которых существуют профессиональные риски, связанные с 

возможным падением работающего с высоты 1,8 м и более.

   -  Зоны, в которых существуют профессиональные риски, связанные с 

возможным падением работающего с высоты менее 1,8 м, если работа 

проводится над машинами или механизмами. 

   -  Зоны, в которых существуют профессиональные риски, связанные с 

возможным падением работающего с высоты менее 1,8 м, если работа 

проводится над поверхностью воды (жидкости), выступающими предметами.



	N41   (Л1 п. 29)

   Что из указанного ниже следует относить к опасным зонам 

при работе на высоте?

   -  Зоны под местом производства работ на высоте.

   -  Зоны в радиусе не менее 5 м от предельного положения рабочего органа 

машин и оборудования, если иное не установлено эксплуатационными 

документами изготовителя.

   -  Зоны разлета раскаленных частиц металла при проведении огневых работ.



	N42   (Л1 п. 29)

   Что из указанного ниже следует относить к опасным зонам 

при работе на высоте?

   -  Зоны вблизи строящегося здания и сооружения, а также этажи (ярусы) 

зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж 

(демонтаж) конструкций или оборудования.



	N43   (Л1 п. 29)

   К опасным зонам следует относить зоны вокруг антенн, мачт,

труб и башен при их эксплуатации и ремонте, определяемые 

расстоянием от центра опоры (антенны, мачты, трубы, башни), 

равным ...

   -  ... 1/3 их высоты.



	N44   (Л1 п. 30)

   При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные рабочие места

должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами,

сетками, козырьками), установленными на расстоянии по вертикали

от нижерасположенного рабочего места не более ...

   -  ... 6 м.



	N45   (Л1 п. 31)

   Допускается ли нахождение в опасных зонах работающих 

и иных лиц, не связанных с выполнением работ на высоте?

   -  Не допускается.



	N46   (Л1 п. 31)

   Что должен сделать руководитель работ на высоте при невозможности установки

ограждения для ограничения доступа работающих в опасные зоны?

   -  Осуществлять контроль за местом нахождения работающих и не допускать 

их приближения к этим опасным зонам.



	N47   (Л1 п. 31)

   Что необходимо сделать с участками, на которых производятся работы на 

высоте, расположенными вне огражденной территории организации? 

   -  Оградить для предотвращения доступа посторонних лиц.



	N48   (Л1 п. 31)

   Вход лиц, не занятых выполнением работ, на участки, на которых производятся 

работы на высоте, расположенные вне огражденной территории организации

допускается ...

   -  ... в сопровождении работающего организации, ответственного за безопасное 

выполнение работ на высоте, в защитной каске, застегнутой на подбородочный 

ремень, и с использованием необходимых средств индивидуальной защиты, 

соответствующих специфике рабочей зоны.



	N49   (Л1 п. 32)

   Укажите требования к установке и снятию ограждений и средств защиты 

на высоте:

   -  Установка и снятие ограждений должны осуществляться в технологической 

последовательности, обеспечивающей безопасность выполнения 

соответствующих работ.

   -  Работы на высоте по установке и снятию ограждений и средств защиты 

должны осуществляться с применением страховочных систем.

   -  Работы на высоте по установке и снятию ограждений и средств защиты 

должны осуществляться под непосредственным контролем руководителя работ.



	N50   (Л1 п. 32)

   Кто непосредственно должен контролировать работы на высоте по установке 

и снятию ограждений и средств защиты?

   -  Руководитель работ.



	N51   (Л1 п. 34)

   Как должны укладываться материалы, изделия, конструкции при их приеме 

и складировании на рабочих местах, расположенных на высоте?

   -  Так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к нему исходя из 

несущей способности лесов, подмостей, площадок, на которых производится 

размещение указанного груза.



	N52   (Л1 п. 35)

   Средства технологического обеспечения и материалы, используемые при 

выполнении работы на высоте, должны применяться с обеспечением мер 

безопасности, исключающих их падение.

   Что относится к таким мерам безопасности? 

   - размещение в сумках и подсумках;

   - крепление, строповка;

   - размещение на достаточном удалении от границы перепада высот.



	N53   (Л1 п. 35)

   Каким образом следует размещать средства технологического обеспечения и 

материалы весом более 10 кг, используемые при выполнении работы на 

высоте?

   -  Они подвешиваются на отдельном канате с независимым 

анкерным устройством.



	N54   (Л1 п. 35)

   Во время перерывов в работе средства технологического обеспечения, 

находящиеся на рабочем месте на высоте, должны … 

   -  … быть закреплены или убраны.



	N55   (Л1 п. 36)

   Как следует поступить со средствами технологического обеспечения, 

оборудованием, механизмами и материалами, находящимися на высоте, по 

окончании работы?

   -  Они должны быть сняты с высоты.



	N56   (Л1 п. 37)

   В каком из указанных ниже случаев проёмы в стенах при одностороннем

примыкании к ним настила (перекрытия) должны ограждаться?

   -  Если расстояние от уровня настила (перекрытия) до нижнего края проёма 

менее 0,7 м.



	N57   (Л1 п. 38)

   Как следует поступать с проемами в перекрытиях (полах, крышах), 

предназначенных для монтажа оборудования и тому подобного, к которым 

возможен доступ работающих?

   -  Закрывать прочными сплошными настилами и (или) ограждать, обозначать 

знаками безопасности.



	N58   (Л1 п. 39)

   При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок

от размещенных материалов, оборудования, оснастки и работающих 

не должно превышать ...

   -  ... расчетных нагрузок на перекрытие, предусмотренных проектной

документацией.



	N59   (Л1 п. 40)

   Какой должна быть ширина одиночных проходов к рабочим местам 

на высоте и на рабочих местах на высоте? 

   -  Не менее 0,6 м.



	N60   (Л1 п. 40)

   Каким должно быть расстояние от пола прохода к рабочим местам на высоте 

до элементов перекрытия?  

   -  Не менее 1,8 м.



	N61   (Л1 п. 40)

   Стационарные лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска

работающих на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть

оборудованы устройствами для закрепления систем обеспечения безопасности

работ на высоте за исключением ...   

   -  ... вертикальных стационарных лестниц, стационарных лестниц с углом 

наклона к горизонту более 75 °, оборудованных дугами безопасности, иными 

ограждающими конструкциями.



	N62   (Л1 п. 40)

   Относится ли к работам на высоте перемещение (подъем, спуск) работающих 

на рабочие места по вертикальным стационарным лестницам, а также 

стационарным лестницам с углом наклона к горизонту более 75 °?

   -  Не относится.



	N63   (Л1 п. 48)

   Кто может быть допущен к работам на высоте?

   -  Лица, прошедшие медицинский осмотр в порядке, установленном 

законодательством, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний 

по вопросам охраны труда при выполнении работ на высоте. 



	N64   (Л1 п. 48)

   Допуск работающих к непосредственному выполнению работ на высоте 

осуществляется с учетом их психофизиологического состояния.

   Чем характеризуется удовлетворительное психофизиологическое состояние 

работающего?

   - отсутствием видимых признаков недомогания;

   - отсутствием нарушений координации движений;

   - отсутствием иных отклонений от обычного поведения;



	N65   (Л1 п. 49)

   Работающие, допускаемые к строительным и строительно-монтажным 

работам на высоте, а также работающие, допускаемые к работам на высоте, 

выполняемым по наряду-допуску, по безопасности выполнения работ делятся 

на 3 группы.

   Кто относится к работающим 1 группы?

   -  Работающие, непосредственно выполняющие работы на высоте.



	N66   (Л1 п. 49)

   Работающие, допускаемые к строительным и строительно-монтажным 

работам на высоте, а также работающие, допускаемые к работам на высоте, 

выполняемым по наряду-допуску, по безопасности выполнения работ делятся 

на 3 группы.

   Кто относится к работающим 2 группы?

   -  Должностные лица, назначенные руководителями работ на высоте.

   -  Должностные лица, назначенные ответственными за подготовку работ на 

высоте.

   -  Работающие, являющиеся руководителями стажировки по охране труда.



	N67   (Л1 п. 49)

   Работающие, допускаемые к строительным и строительно-монтажным 

работам на высоте, а также работающие, допускаемые к работам на высоте, 

выполняемым по наряду-допуску, по безопасности выполнения работ делятся 

на 3 группы.

   Кто из указанных ниже должностных лиц относится к работающим 3 группы?

   -  Должностные лица, проводящие обучение по вопросам охраны труда при 

выполнении работ на высоте.



	N68   (Л1 п. 49)

   Работающие, допускаемые к строительным и строительно-монтажным 

работам на высоте, а также работающие, допускаемые к работам на высоте, 

выполняемым по наряду-допуску, по безопасности выполнения работ делятся 

на 3 группы.

   Кто из указанных ниже работающих относится к работающим 3 группы?

   -  Должностные лица, имеющие право выдачи наряда-допуска.



	N69   (Л1 п. 49)

   Работающие, допускаемые к строительным и строительно-монтажным 

работам на высоте, а также работающие, допускаемые к работам на высоте, 

выполняемым по наряду-допуску, по безопасности выполнения работ делятся 

на 3 группы.

   Кто из указанных ниже работающих относится к работающим 3 группы?

   -  Должностные лица, назначенные ответственными за определение 

мероприятий по эвакуации и спасению работающих при возникновении 

аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

   -  Должностные лица, назначенные ответственными за исправное состояние 

и проведение обслуживания средств индивидуальной защиты от падения 

с высоты, систем обеспечения безопасности работ на высоте (их компонентов, 

элементов, подсистем), в том числе их периодических осмотров и проверок 

исправности.

   -  Должностные лица, назначенные ответственными за исправное состояние и 

правильное применение ограждений.



	N70   (Л1 п. 52)

   Могут ли работающие 2 и 3 групп быть допущены к непосредственному 

выполнению работ на высоте?

   -  Могут при их соответствии требованиям, предъявляемым к работающим 

1 группы.



	N71   (Л1 п. 54)

   Укажите требования при эксплуатации лестниц.

   -  Применяемые лестницы должны быть исправны. 



	N72   (Л1 п. 54)

   Когда должны осматриваться лестницы на предмет отсутствия дефектов?

   -  Перед эксплуатацией и периодически, но не реже одного раза в шесть 

месяцев в процессе эксплуатации, а также перед непосредственным 

применением.



	N73   (Л1 п. 56)

   Какое из указанных ниже утверждений в отношении осмотра лестниц 

перед непосредственным применением соответствует требованиям 

Правил по охране труда при выполнении работ на высоте?

   -  Осмотр лестниц перед непосредственным их применением допускается 

осуществлять без регистрации в журнале учета и осмотра лестниц. 



	N74   (Л1 п. 56)

   Укажите условия хранения лестниц.

   -  Лестницы должны храниться в сухих помещениях, в условиях, 

исключающих их случайные механические повреждения.



	N75   (Л1 п. 57)

   Какой может быть максимальная длина приставных деревянных лестниц?

   -  5 м.



	N76   (Л1 п. 57)

   Какая из указанных ниже приставных деревянных лестниц может быть 

допущена к эксплуатации?

   -  Ступени лестницы врезаны в тетиву и через каждые 2 м скреплены

стяжными болтами диаметром не менее 8 мм.



	N77   (Л1 п. 57)

   Допускается ли пользоваться деревянной приставной лестницей, у которой

ступени не врезаны в тетиву?

   -  Не допускается.



	N78   (Л1 п. 57)

   Допускается ли пользоваться деревянной приставной лестницей, у которой

ступени врезаны в тетиву, но отсутствуют стяжные болты?

   -  Не допускается.



	N79   (Л1 п. 57)

   Допускается ли окрашивать деревянные приставные лестницы?

   -  Допускается окрашивать бесцветным лаком.



	N80   (Л1 п. 59)

   Чем должны быть снабжены приставные лестницы и стремянки для

предотвращения возможности сдвига и опрокидывания при работе?

   -  На нижних концах должны быть оковки с острыми наконечниками для

установки на земле, а при использовании на гладких опорных поверхностях 

на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого

материала.



	N81   (Л1 п. 59)

   Как следует поступить при установке приставной лестницы в условиях 

возможного смещения ее верхнего конца?

   -  Верхний конец лестницы необходимо надежно закрепить за устойчивые 

конструкции.



	N82   (Л1 п. 60)

   Чем должны быть снабжены верхние концы лестниц, приставляемых к 

трубам в целях предотвращения падения лестницы от напора ветра 

или случайных толчков?

   -  Специальными крюками-захватами.



	N83   (Л1 п. 61)

   На каком этапе монтажных работ следует устанавливать и закреплять 

лестницы и площадки на монтируемые конструкции?

   -  До подъема монтируемых конструкций.



	N84   (Л1 п. 62)

   Допускается ли устраивать дополнительные опорные сооружения из 

поддонов, ящиков, бочек и иных предметов для увеличения длины лестницы?

   -  Не допускается.



	N85   (Л1 п. 63)

   Допускается ли сращивание переносных лестниц?

   -  Не допускается.



	N86   (Л1 п. 64)

   Допускается ли установка приставных лестниц на ступенях маршей 

лестничных клеток?

   -  Не допускается.



	N87   (Л1 п. 65)

   Чем должны быть снабжены стремянки?

   -  Приспособлениями, не позволяющими им самопроизвольно раздвигаться 

во время нахождения на них.



	N88   (Л1 п. 66)

   Допускается ли работать с двух верхних ступенек лестницы или стремянки, 

не имеющих перил или упоров, площадки рабочей при наличии более пяти 

ступеней лестницы или стремянки?

   -  Не допускается.



	N89   (Л1 п. 66)

   Сколько человек одновременно могут находиться на ступеньках 

приставной лестницы или стремянки?

   -  Только один работающий.



	N90   (Л1 п. 66)

   Допускается ли устанавливать приставные лестницы под углом более 75 ° 

к горизонтали без дополнительного крепления их верхней части?

   -  Не допускается. 



	N91   (Л1 п. 66)

   Где из указанных ниже мест допускается устанавливать приставные лестницы?

   -  На гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон).



	N92   (Л1 п. 66)

   Допускается ли оставлять инструмент на приставной лестнице?

   -  Не допускается.



	N93   (Л1 п. 66)

   Допускается ли поднимать и опускать груз по приставной лестнице?

   -  Не допускается, за исключением ручного инструмента, мелких деталей

и иных предметов.



	N94   (Л1 п. 66)

   Разрешается ли выполнять с приставных лестниц газосварочные, 

газопламенные и электросварочные работы?

   -  Не разрешается.



	N95   (Л1 п. 66)

   Допускается ли выполнять работы с использованием электрического и 

пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов

с приставной лестницы?

   -  Не допускается.



	N96   (Л1 п. 66)

   Допускается ли использовать приставную лестницу при натяжении проводов?

   -  Не допускается.



	N97   (Л1 п. 66)

   Допускается ли использовать приставную лестницу 

для поддержания на весу тяжелых деталей?

   -  Не допускается.



	N98    (Л1 п. 67)

   При установке приставной лестницы как следует опирать ее на поверхность?

   -  Двумя тетивами.



	N99    (Л1 п. 68)

   На какой высоте при выполнении работ с приставной лестницы следует 

применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения 

или к лестнице (при условии закрепления приставной лестницы к конструкции 

здания или сооружения)?

   -  На высоте более 1,8 м.



	N100  (Л1 п. 68)

   Длина приставной лестницы должна обеспечивать работающему возможность 

работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии от верхнего

конца лестницы не менее ...

   -  ... 1 м.



	N101  (Л1 п. 69)

   При выполнении работ с приставной лестницы в местах с оживленным 

движением транспортных средств или людей для предупреждения ее падения 

от случайных толчков следует … 

   -  … ограждать место ее установки или выставлять дополнительного 

работающего, предупреждающего о проведении работ.



	N102  (Л1 п. 69)

   Что необходимо предпринять в случаях, когда невозможно закрепить 

приставную лестницу при установке ее на гладком полу? 

   -  У основания лестницы выставить работающего в защитной каске, 

застегнутой на подбородочный ремень, который должен удерживать лестницу 

в устойчивом положении.



	N103  (Л1 п. 70)

   Какие требования безопасности необходимо соблюдать при перемещении 

приставной лестницы двумя работающими?

   -  Лестницу необходимо нести наконечниками назад, предупреждая 

встречных людей об опасности.



	N104  (Л1 п. 70)

   Какие требования безопасности необходимо соблюдать при перемещении 

приставной лестницы одним работающим?

   -  Лестница должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний 

конец лестницы был приподнят над землей (полом).



	N105  (Л1 п. 71)

   Применяемые для перехода работающих с одной конструкции на другую 

переходные мостики и трапы должны быть жесткими и иметь крепления, 

исключающие возможность их смещения. Прогиб настила при максимальной 

расчетной нагрузке не должен быть более … 

   -  … 20 мм.



	N106  (Л1 п. 72)

   При какой длине переходных мостиков и трапов, применяемых для перехода 

работающих с одной конструкции на другую, под ними необходимо 

устанавливать промежуточные опоры?

   -  Более 3 м.



	N107  (Л1 п. 72)

   Какой должна быть ширина переходных мостиков и трапов, применяемых 

для перехода работающих с одной конструкции на другую?

   -  Не менее 0,6 м.



	N108  (Л1 п. 73)

   Что должны иметь переходные мостики и трапы, применяемые для перехода 

работающих с одной конструкции на другую?

   -  Поручни, закраины и один промежуточный горизонтальный элемент.



	N109  (Л1 п. 74)

   Для чего применяются системы обеспечения безопасности работ на высоте?

   - для предотвращения падения с высоты;

   - для безопасной остановки падения и уменьшения тяжести последствий 

остановки падения;

   - для спасения и эвакуации.



	N110  (Л1 п. 74)

   Какая система обеспечения безопасности работ на высоте применяется для 

предотвращения падения с высоты?

   -  Система позиционирования или удерживающая система.



	N111  (Л1 п. 74)

   Какая система обеспечения безопасности работ на высоте применяется для 

безопасной остановки падения и уменьшения тяжести последствий остановки 

падения?

   -  Страховочная система.



	N112  (Л1 п. 74)

   Какая система обеспечения безопасности работ на высоте применяется в 

случае невозможности или нерациональности организации рабочих мест, 

расположенных на высоте, с опорой работающего на поверхности пола (крыши 

зданий и сооружений, средств подмащивания, иных)? 

   -  Система канатного доступа.



	N113  (Л1 п. 75)

   Допускается ли использование узлов для крепления соединительной 

подсистемы к анкерному устройству в системе позиционирования, 

удерживающей, страховочной системах, а также системе канатного доступа?

   -  Не допускается, за исключением случаев невозможности или 

нерациональности использования канатов с предусмотренной 

изготовителем концевой заделкой в виде сшивки вместо узлов.



	N114  (Л1 п. 75)

   Укажите требования к применению узлов, используемых для крепления 

соединительной подсистемы к анкерному устройству в системах канатного 

доступа.

   -  Допущенные к применению узлы должны быть указаны в проектной или 

технологической документации.

   -  Допущенные к применению узлы должны быть указаны в наряде-допуске.

   -  Допущенные к применению узлы не должны непреднамеренно 

распускаться или развязываться.



	N115  (Л1 п. 75)

   Кто допускается к выполнению работ на высоте с использованием узлов 

для крепления соединительной подсистемы к анкерному устройству?

   -  Работающие, обученные по профессии рабочего "промышленный альпинист".



	N116  (Л1 п. 77)

   Из каких материалов должны быть изготовлены компоненты систем 

обеспечения безопасности работ на высоте для работающих, выполняющих 

огневые работы?

   -  Из огнестойких материалов.



	N117  (Л1 п. 80)

   Применяемые средства индивидуальной защиты от падения с высоты, 

компоненты, элементы, подсистемы систем обеспечения безопасности работ 

на высоте должны быть исправны. 

   Когда работающий должен осматривать их на предмет отсутствия 

неисправностей?

   -  До и после каждого их использования.



	N118  (Л1 п. 82)

   В каких документах должны указываться тип и место анкерного устройства 

систем обеспечения безопасности работ на высоте? 

   -  В проектной и (или) технологической документации либо в наряде-допуске.



	N119  (Л1 п. 83)

   Какую нагрузку должен выдерживать структурный анкер, не являющийся 

частью анкерного устройства системы обеспечения безопасности 

работ на высоте? 

   -  Нагрузку присоединяемой к нему системы обеспечения безопасности 

работы на высоте, указанную изготовителем.



	N120  (Л1 п. 84)

   Допускается ли использование в качестве анкерного устройства соединения 

между собой нескольких анкерных точек системы обеспечения безопасности 

работ на высоте?  

   -  Допускается в соответствии с расчетом значения нагрузки в анкерном 

устройстве.



	N121  (Л1 п. 85)

   Что должно быть исключено в рабочей зоне при использовании 

удерживающих систем?

   -  Зоны возможного падения работающего с высоты. 

   -  Участки с поверхностью из хрупкого материала.

   -  Открываемые люки или отверстия.



	N122  (Л1 п. 85)

   Какие стропы (из указанных ниже) могут использоваться в качестве 

стропов соединительной подсистемы удерживающей системы?

   -  Стропы для позиционирования постоянной длины. 

   -  Стропы для позиционирования регулируемой длины.

   -  Эластичные стропы.



	N123  (Л1 п. 86)

   При использовании системы позиционирования для выполнения 

работ на высоте в безопорном пространстве или при нахождении 

работающего в зоне возможного падения обязательно наличие ...

   -  ... страховочной системы.



	N124  (Л1 п. 87)

   Страховочные системы используются при работе на высоте 

в случае, если ...

   -  ... по результатам осмотра рабочего места выявлен риск падения 

ниже точки опоры работающего, потерявшего контакт с опорной поверхностью.



	N125  (Л1 п. 87)

   Допускается ли использование безлямочных предохранительных поясов

вместо страховочной привязи в страховочных системах при работе на высоте?

   -  Не допускается.



	N126  (Л1 п. 89)

   Допускается ли находиться в опасной зоне падения с высоты без 

применения систем обеспечения безопасности работ на высоте?

   -  Не допускается.



	N127  (Л1 п. 90)

   Укажите требования при выполнении работ в безопорном пространстве.

   -  Работы в безопорном пространстве производятся по наряду-допуску. 

   -  Работы в безопорном пространстве производятся при наличии 

спасательных средств.

   -  Работающие, выполняющие работы в безопорном пространстве, должны 

находиться в средствах индивидуальной защиты головы, имеющих систему 

креплений на голове, не допускающую самопроизвольного падения или 

смещения с головы (защитной каске, имеющей трех и более точечную систему 

крепления подбородочного ремня).



	N128  (Л1 п. 91)

   Для чего применяется система канатного доступа, состоящая из анкерных 

(анкерного) устройств (устройства) и соединительной подсистемы (гибкая или 

жесткая анкерная линия, стропы, канаты, карабины, устройство для спуска, 

устройство для подъема, устройства для позиционирования)?

   -  Для подъема и спуска работающего по вертикальной 

(более 70 ° к горизонту) плоскости. 

   -  Для подъема и спуска работающего по наклонной 

(более 30 ° к горизонту) плоскости.

   -  Для выполнения работ в безопорном пространстве в состоянии подвеса.



	N129  (Л1 п. 91)

   Работы в безопорном пространстве с использованием систем канатного 

доступа производятся с использованием страховочной системы, состоящей 

из … 

   -  … анкерного устройства. 

   -  … страховочной привязи. 

   -  … соединительной подсистемы (гибкая или жесткая анкерная линия, 

амортизатор, стропы, канаты, карабины).



	N130  (Л1 п. 91)

   Допускается ли использование только одного каната, который применяется 

в качестве рабочего и страховочного каната в системе канатного доступа? 

   -  Не допускается, за исключением случаев экстренной эвакуации, угрозы 

жизни при принятии соответствующих мер безопасности с учетом оценки 

рисков падения с высоты.



	N131  (Л1 п. 92)

   Где указываются места и способы крепления системы канатного доступа

и страховочной системы к анкерным устройствам, тип анкерного устройства 

(при выполнении работ в безопорном пространстве)?

   -  В проектной документации и (или) наряде-допуске.



	N132  (Л1 п. 92)

   Укажите требования при выполнении работ в безопорном пространстве.

   - в процессе работы доступ посторонних лиц к местам крепления систем 

канатного доступа должен быть исключен;

   - система канатного доступа и страховочная система должны иметь 

отдельные анкерные устройства;

   - места крепления анкерных устройств не должны вызывать деформацию 

или повреждение анкерного устройства; 

   - при креплении анкерного устройства на конструкции с опасными 

кромками (абразивными, острыми, со сколами, в местах сварки) должно 

применяться соответствующее анкерное устройство.



	N133  (Л1 п. 92)

   При выполнении работ в безопорном пространстве структурный анкер, в 

случае закрепления к нему системы канатного доступа, должен выдерживать … 

   -  ... максимальную нагрузку, указанную изготовителями компонентов 

данной системы.



	N134  (Л1 п.п. 93, 94)

   Укажите требования к канатам при выполнении работ в безопорном 

пространстве.

   - в местах, где канат может быть поврежден или защемлен, следует 

использовать защиту каната (протектор, иные приспособления); 

   - все закрепленные одним концом канаты (гибкие анкерные линии) должны 

иметь конечные ограничители (узел, во избежание возможности при спуске, 

миновать конец каната, иные); 

   - в соответствии с указаниями изготовителей средств индивидуальной 

защиты ограничитель на канате может быть совмещен с утяжелителем.



	N135  (Л1 п. 96)

   При какой максимальной продолжительности работы с использованием 

системы канатного доступа можно не использовать рабочее сиденье?

   -  10 минут.



	N136  (Л1 п. 96)

   В каком случае не допускается эксплуатация рабочих сидений при 

проведении работ с использованием системы канатного доступа?

   - при наличии на них трещин и изломов; 

   - при наличии нарушений в узлах соединений;

   - если на увязывающих шнурах имеются протертости и разорваны нити, 

следы оплавленных участков и иные дефекты.



	N137  (Л1 п. 97)

   Что должно быть выполнено при перерыве в работе при выполнении 

работ в безопорном пространстве?

   -  Компоненты страховочных систем должны быть убраны, а к канатам 

системы канатного доступа должна быть исключена возможность доступа 

посторонних лиц (канаты подняты на соответствующую высоту).



	N138  (Л1 п. 99)

   В каком случае работающие, непосредственно выполняющие работы на 

высоте (первый работающий), могут осуществлять выполнение работ по 

обслуживанию деревьев с применением самостраховки?

   -  В случае их соответствия требованиям, предъявляемым к работающим

2 группы работающих на высоте.  При этом должна быть обеспечена 

непрерывность страховки.



	N139  (Л1 п. 101)

   При подъеме на высоту по элементам конструкций в случаях, когда 

обеспечение безопасности страхующим осуществляется снизу, поднимающийся 

первый работающий должен по мере подъёма устанавливать на элементы 

конструкции дополнительные анкерные устройства с соединительным 

элементом и пропускать через них канат.

   На каком расстоянии друг от друга производится установка таких 

дополнительных анкерных устройств?

   -  2-3 м.



	N140  (Л1 п. 101)

   Как страхующий должен удерживать страховочный канат при обеспечении 

безопасности поднимающегося (спускающегося) первого работающего,

если обеспечение безопасности страхующим осуществляется снизу?

   -  Двумя руками, используя средства индивидуальной защиты рук.



	N141  (Л1 п. 101)

   Кто назначает страхующего при подъеме работающего на высоту 

по элементам конструкций?

   -  Лицо, ответственное за безопасное проведение работ

(руководитель работ).



	N142  (Л1 п. 101)

   Страхующий работающего, поднимающегося на высоту по элементам 

конструкций, должен соответствовать требованиям, предъявляемым к ...

   -  ... работающим 1 группы.



	N143  (Л1 п. 102)

   Если в качестве тормозной системы (при перемещении первого работающего 

по конструкциям, зданиям и деревьям) используется карабин, закрепленный за 

анкерную точку, угол перегиба каната через карабин должен быть … 

   -  … не более 90 °.



	N144  (Л1 п. 102)

   Что необходимо выполнять страхующему при обеспечении страховки первого 

работающего через карабин, если в качестве тормозной системы (при перемещении 

первого работающего по конструкциям, зданиям и деревьям) используется 

карабин, закрепленный за анкерную точку?

   -  Постоянно контролировать натяжение страховочного каната во время 

работы, при перемещении первого работающего. 

   -  Постоянно контролировать натяжение страховочного каната при подъеме 

(спуске) первого работающего. 

   -  Обеспечивать постоянное удержание первого работающего без провисания 

(ослабления) страховочного каната.



	N145  (Л1 п. 103)

   При выполнении работ на высоте по обслуживанию деревьев 

непосредственно с дерева, первый работающий может удерживаться 

страхующим с помощью каната, проходящего через анкерное устройство, 

закрепленное за дерево.

   На какой высоте в этом случае закрепляется анкерное устройство?

   -  Выше плеч работающего на высоте.



	N146  (Л1 п. 104)

   Сколько работающих может одновременно находиться на дереве 

при выполнении работ по обслуживанию деревьев?

   -  Не более одного.



	N147  (Л1 п. 104)

   Допускается ли выполнение работ на высоте по обслуживанию опасных 

деревьев, способных к самопроизвольному падению в процессе проведения 

работ (сухостойных, зависших, ветровально-буреломных, гнилых), 

непосредственно с этих деревьев?

   -  Не допускается за исключением случаев, когда есть возможность 

крепления страховочной системы за независимую анкерную точку (соседнее 

дерево, конструкцию, иное).



	N148  (Л1 п. 105)

   Что следует дополнительно использовать работающему при выполнении 

работ по удалению дерева по частям непосредственно с этого дерева?

   -  Специальные лазы, предназначенные для подъема по стволу дерева 

(гаффы).



	N149  (Л1 п. 105)

   При выполнении работ по удалению дерева по частям непосредственно

с этого дерева работающий дополнительно использует гаффы.

   Какие средства индивидуальной защиты необходимо дополнительно 

применять для работы на гаффах? 

   -  Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов 

(имеющие жесткий подносок).   



	N150  (Л1 п. 105)

   При выполнении работ по удалению дерева по частям непосредственно

с этого дерева работающий дополнительно использует гаффы.

   Какое из указанных ниже утверждения справедливо в отношении 

работы на гаффах?

   -  При работе шип гаффа должен проткнуть кору дерева (корку, луб и камбий)

и полностью и войти в ствол дерева (заболонь).



	N151  (Л1 п. 106)

   Каким образом должна быть отрегулирована длина стропа при выполнении 

работ по удалению дерева по частям непосредственно с этого дерева с 

использованием гаффов?

   -  Таким образом, чтобы работающий на гаффах, отклонившись от ствола 

дерева, находился под углом 10-15 ° к вертикальной оси ствола, а пояс 

предохранительный страховочной системы должен удерживать работающего

в этом положении.



	N152  (Л1 п. 107)

   Может ли безопасность работающего, выполняющего перемещение по 

дереву, обеспечиваться страхующим?

   -  Может. В этом случае поднимающийся на дерево работающий должен 

через каждые 2 - 3 м устанавливать на дерево дополнительные анкерные 

устройства с соединительными элементами и пропускать через них канат. 

Страховка должна выполняться страхующим через устройство с 

автоматической блокировкой спуска.



	N153  (Л1 п. 107)

   Какое из указанных ниже требований предъявляются к поднимающимся на дерево 

работающим для обслуживания деревьев?

   -  Они должны соответствовать требованиям, предъявляемым к работающим 

на высоте 2 группы.



	N154  (Л1 п. 107)

   Какое из указанных ниже дополнительных требований предъявляются 

к поднимающимся на дерево работающим для обслуживания деревьев

с использованием технологического оборудования для лесозаготовки 

и средств малой механизации лесохозяйственного применения?

   -  Они должны быть обучены по вопросам охраны труда при работе 

с оборудованием технологическим для лесозаготовки, со средствами малой 

механизации лесохозяйственного применения.



	N155  (Л1 п. 107)

   Каким требованиям должен соответствовать страхующий, обеспечивающий 

безопасность работающего, выполняющего перемещение по дереву?

   -  Страхующий должен соответствовать требованиям, предъявляемым к 

работающим 2 группы работающих на высоте.



	N156  (Л1 п. 108)

   Какое требование предъявляется к защитной каске работающего, 

выполняющего перемещение по дереву?

   -  Каска должна иметь трех и более точечную систему 

крепления подбородочного ремня.



	N157  (Л1 п. 108)

   Укажите требования, предъявляемые к работающему, страхующему 

работающего, выполняющего перемещение по дереву.

   -  Он должен находиться в средствах индивидуальной защиты головы 

(защитной каске), за пределами опасной зоны.



	N158  (Л1 п. 109)

   Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места 

на другое должны применяться страховочные системы, в составе 

которых используются ... 

   -  ... анкерные устройства, содержащие жесткие или 

гибкие анкерные линии.



	N159  (Л1 п. 112)

   Перед эксплуатацией и периодически в процессе эксплуатации анкерные 

устройства, содержащие анкерные линии, подлежат проверкам исправности.

   Где должны быть записаны результаты этих проверок и дата следующей 

проверки?

   -  Результаты проверок должны быть записаны в эксплуатационные 

документы изделия. Дата следующей проверки указывается на анкерном 

устройстве и линии (в информационной табличке).



	N160  (Л1 п. 114)

   С помощью каких анкеров должны крепиться анкерные линии к 

конструктивным элементам здания, сооружения?

   -  С помощью концевых, промежуточных и угловых анкеров.



	N161  (Л1 п. 114)

   Анкерные линии, при возможности, должны крепиться к конструктивным 

элементам здания, сооружения.

   Допускается ли использование вспомогательных металлоконструкций для 

установки на них анкерных устройств?

   -  Допускается. В этом случае их надежность должна подтверждаться 

расчетом, произведенным при разработке проектной и (или) технологической 

документации согласно требованиям, предъявляемым к анкерным устройствам.



	N162  (Л1 п.п. 115-117)

   Укажите требования при применении анкерных устройств, содержащих 

жесткие или гибкие анкерные линии.

   -  При использовании в конструкции анкерной линии каната, его натяжение 

при установке должно производиться с помощью устройства натяжения, а 

подтверждение правильного натяжения - с помощью индикатора, 

подтверждающего правильное натяжение.

   -  Величина провисания или прогиба каната при рывке во время остановки 

падения работающего должна учитываться для расчета запаса высоты при 

разработке проектной и (или) технологической документации.

   -  Конструкция элементов анкерной линии должна исключать возможность 

травмирования рук работающего.



	N163  (Л1 п. 118)

   При невозможности устройства переходных мостиков или при выполнении 

мелких работ, требующих перемещения работающего на высоте в пределах 

рабочей зоны (рабочего места), а также в случаях, если исключена возможность 

скольжения работающего по наклонной плоскости, должны применяться 

анкерные устройства, расположенные … 

   -  … горизонтально.



	N164  (Л1 п. 119)

   В какое положение следует устанавливать анкерное устройство

при необходимости перемещения работающего на высоте?

   -  В положение, при котором расположение направляющей анкерной линии

обеспечивает минимальный ФАКТОР ПАДЕНИЯ и необходимый 

ФАКТОР ЗАПАСА ВЫСОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ при переходе работающего 

по нижним поясам ферм и ригелям.   



	N165  (Л1 п. 120)

   Если конструкция здания, сооружения не позволяет установить 

горизонтальную анкерную линию с величиной пролета, рекомендованной 

изготовителем, то производится установка промежуточных опор. 

   Какое требование предъявляется к поверхности промежуточной опоры?

   -  Поверхность промежуточной опоры, с которой соприкасается канат,

не должна иметь острых кромок.



	N166  (Л1 п. 121)

   Какое максимальное количество работающих на высоте допускается 

присоединять к жестким или гибким анкерным линиям?

   -  Максимальное количество работающих, подсоединенных к анкерной 

линии, указанное в эксплуатационных документах изготовителя.



	N167  (Л1 п. 121)

   Что из указанного ниже не допускается при эксплуатации анкерных устройств, 

содержащих жесткие или гибкие анкерные линии?

   -  Превышать допустимую нагрузку на концевые, промежуточные и угловые 

анкеры.

   -  Вносить изменения в конструкцию анкерных линий без согласования с 

изготовителем.

   -  Использовать анкерную линию и средства индивидуальной защиты, 

которые были задействованы для остановки падения, до проведения проверки 

исправности.



	N168  (Л1 п. 121)

   Что из указанного ниже не допускается при эксплуатации анкерных устройств, 

содержащих жесткие или гибкие анкерные линии?

   -  Использовать анкерную линию на недостаточной, на случай падения, 

высоте или наличии препятствий на пути падения.

   -  Использовать анкерную линию без разработанного плана мероприятий по 

эвакуации и спасению.

   -  Использовать анкерную линию, если на работу одного из компонентов 

обеспечения безопасности оказывается воздействие (помехи) другого 

компонента или элемента.



	N169  (Л1 п. 121)

   Допускается ли при эксплуатации анкерных устройств, содержащих жесткие 

или гибкие анкерные линии, применять их в системе канатного доступа?

   -  Не допускается.



	N170  (Л1 п. 122)

   Для чего применяются когти монтерские?

   -  Для работы на деревянных и деревянных с железобетонными пасынками 

опорах линий электропередачи и линий электросвязи. 

   -  Для работы на железобетонных опорах ВЛ. 

   -  Для работы на цилиндрических железобетонных опорах ВЛ диаметром 

250 мм.



	N171  (Л1 п. 123)

   Для чего применяются лазы монтерские?

   -  Для подъёма на железобетонные опоры прямоугольного сечения ВЛ.



	N172  (Л1 п. 123)

   Для чего применяются универсальные лазы?

   -  Для подъёма на унифицированные железобетонные цилиндрические 

и конические опоры ВЛ.



	N173  (Л1 п. 124)

   Для чего применяются гаффы?

   -  Для подъема на деревянные опоры, столбы и стволы деревьев.



	N174  (Л1 п. 126)

   Какова периодичность испытаний статической нагрузкой специальных 

лазов в процессе их эксплуатации, если иное не установлено 

эксплуатационными документами изготовителей?

   -  Не реже одного раза в 6 месяцев.



	N175  (Л1 п. 128)

   Укажите требования при осмотре специальных лазов.

   - специальные лазы до и после каждого их использования должны быть 

осмотрены на предмет отсутствия дефектов;

   - результаты осмотра должны быть зарегистрированы в порядке,

установленном в организации;

   - специальные лазы, у которых затуплены или сломаны шипы, 

к эксплуатации не допускаются.



	N176  (Л1 п. 129)

   Допускается ли использовать специальные лазы для подъема 

на обледенелые опоры?

   -  Не допускается.



	N177  (Л1 п. 129)

   Допускается ли использовать специальные лазы для подъема 

на опоры при наличии гололедно-изморозевых отложений на проводах

и конструкциях опор ВЛ, создающих нерасчетную нагрузку на опоры?

   -  Не допускается.



	N178  (Л1 п. 129)

   Допускается ли использовать специальные лазы для подъема 

на опоры при температуре воздуха ниже допустимой, указанной 

в эксплуатационных документах?

   -  Не допускается.



	N179  (Л1 п. 130)

   Как производится допуск работающих к выполнению работ на крышах 

зданий, сооружений, относящихся к работам на высоте?

   -  В соответствии с нарядом-допуском.



	N180  (Л1 п. 131)

   Какое требование необходимо соблюдать при выполнении работ на высоте

на междуэтажном перекрытии, крыше здания, сооружения при наличии 

электрических сетей и электрооборудования?

   -  Необходимо до начала работ оградить неизолированные токоведущие 

части электрических сетей и (или) электрооборудования, расположенного 

на расстоянии по горизонтали и (или) вертикали 2,5 м и ближе к месту 

ведения работ.



	N181  (Л1 п. 131)

   Кто должен выполнять работы на высоте на междуэтажном перекрытии 

и крыше здания, сооружения на расстоянии ближе 2,5 м от неизолированных

токоведущих частей электрических сетей и электрооборудования?

   -  Электротехнический персонал.



	N182  (Л1 п. 131)

   Что из указанного ниже необходимо выполнить перед началом выполнения 

работ на междуэтажном перекрытии, крыше здания, сооружения, относящихся 

к работам на высоте?

   -  Проверить прочность стропил.

   -  Определить места установки анкерных устройств, определить трассировку 

соединительной подсистемы.

   -  Выполнить установку анкерных устройств и убедиться в их надежности.



	N183  (Л1 п. 131)

   Что из указанного ниже необходимо выполнить перед началом выполнения 

работ на междуэтажном перекрытии, крыше здания, сооружения, относящихся 

к работам на высоте?

   -  Подготовить средства подмащивания для передвижения и приема 

материалов на крыше здания, сооружения.

   -  Обеспечить работающих средствами индивидуальной защиты от падения с 

высоты и средствами индивидуальной защиты головы, имеющими систему 

креплений на голове, не допускающую самопроизвольного падения или 

смещения с головы (защитной каске, имеющей трех и более точечную систему 

крепления подбородочного ремня).

   -  Все монтажные, вентиляционные и прочие проемы на междуэтажных 

перекрытиях, крышах зданий, сооружений закрыть прочными и устойчивыми к 

смещению настилами или оградить защитным ограждением.



	N184  (Л1 п. 131)

   Что из указанного ниже необходимо выполнить перед началом выполнения 

работ на междуэтажном перекрытии, крыше здания, сооружения, относящихся 

к работам на высоте?

   -  Проверить прочность стропил.



	N185  (Л1 п. 132)

   Допускается ли выполнять работы на высоте (работы на междуэтажных 

перекрытиях, крыше здания, сооружения, по очистке крыши здания, 

сооружения от снега, наледи) без защитных ограждений?

   -  Допускается с применением удерживающих, позиционирующих, 

страховочных систем и (или) систем канатного доступа, при наличии 

спасательных средств по наряду-допуску.



	N186  (Л1 п. 133)

   Как следует подниматься к рабочим местам на крыше здания, сооружения 

и спускаться с крыши?

   -  По лестничным маршам и оборудованным для подъема на крышу 

лестницам.



	N187  (Л1 п. 134)

   Что необходимо применять для прохода работающих, выполняющих работы 

на крыше здания, сооружения с уклоном более 20 °, а также на крыше с 

покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих?

   -  Трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног.



	N188  (Л1 п. 135)

   Как следует подавать на рабочие места элементы и детали кровель, в том 

числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, звенья водосточных труб, 

сливы, свесы при выполнении работ на крыше здания, сооружения?

   -  В заготовленном виде, в специальной таре.



	N189  (Л1 п. 135)

   Допускается ли заготовка элементов и деталей кровель непосредственно 

на крыше здания, сооружения?

   -  Не допускается.



	N190  (Л1 п. 136)

   Допускается ли размещать на крыше здания, сооружения материалы?

   -  Допускается только в местах, предусмотренных проектной документацией, 

с принятием мер, предотвращающих их падение, в том числе от воздействия 

ветровой нагрузки.



	N191  (Л1 п. 136)

   Как следует поступить с техническими приспособлениями, инструментом 

и материалами во время перерывов в работе на крыше здания, сооружения?

   -  Закрепить или убрать с крыши.



	N192  (Л1 п. 137)

   Каким образом следует производить выполнение работ по установке 

(подвеске) готовых водосточных желобов, воронок и труб, а также колпаков и 

зонтов на дымовых и вентиляционных трубах, по покрытию парапетов, отделке 

свесов?

   -  Со специальных подмостей, выпускных лесов, с самоподъемных люлек или 

автомобильных подъемников, а также с использованием систем канатного 

доступа.



	N193  (Л1 п. 137)

   Допускается ли использование приставной лестницы при устройстве зонтов 

на дымовых и вентиляционных трубах при выполнении работ на крыше здания, 

сооружения?

   -  Не допускается.



	N194  (Л1 п. 138)

   Что следует предпринять перед выполнением работ по очистке крыши 

здания, сооружения от снега, наледи (сосулек)? 

   -  Места прохода людей в пределах опасных зон оградить, закрыть проходы 

и проезды.



	N195  (Л1 п. 139)

   Что следует предпринять перед выполнением работ по очистке крыши 

здания, сооружения от снега, наледи (сосулек)?

   -  Дверные проемы со стороны крыши здания, сооружения, очищаемой от 

снега, наледи (сосулек), закрыть или внутри лестничных клеток, арок, ворот 

выставить дежурных работающих для предупреждения работающих и иных лиц 

об опасности.



	N196  (Л1 п. 140)

   Когда следует производить осмотр и работы на высоте по очистке 

крыши здания, сооружения?

   -  В сухую погоду.



	N197  (Л1 п. 141)

   Что необходимо применять для очистки крыш здания, сооружения от снега, 

наледи (сосулек)? 

   -  Деревянные (пластиковые) лопаты или скребковые устройства.



	N198  (Л1 п. 141)

   Какую обувь следует использовать при выполнении работ по очистке крыш 

здания, сооружения от снега?

   -  Специальную обувь для защиты от скольжения.



	N199  (Л1 п. 142)

   В какое время суток следует следует сбрасывать снег с крыши?

   -  В светлое время суток. В темное время суток допускается сбрасывать 

снег с крыш зданий, сооружений при условии достаточного 

искусственного освещения.



	N200  (Л1 п. 143)

   При невозможности выполнения работ по очистке крыши здания,  сооружения от 

снега, наледи (сосулек) с мобильной подъемной рабочей платформы, работы 

необходимо выполнять … 

   -  … с применением системы канатного доступа.



	N201  (Л1 п. 144)

   Допускается ли свешиваться с крыши здания, сооружения при выполнении 

работы по очистке крыш здания, сооружения от снега, наледи (сосулек)?

   -  Не допускается.



	N202  (Л1 п. 144)

   Допускается ли применять металлический инструмент для скалывания 

льда, образовавшегося на отдельных участках крыши здания, сооружения?

   -  Не допускается.



	N203  (Л1 п. 144)

   Допускается ли производить очистку крыши здания, сооружения от снега 

и наледи на высоте при видимости менее 10 м?

   -  Не допускается.



	N204  (Л1 п. 144)

   Допускается ли производить очистку крыши здания, сооружения от снега и наледи

на высоте во время сильного снегопада?

   -  Не допускается.



	N205  (Л1 п. 144)

   Допускается ли при очистке крыши здания, сооружения от снега и наледи 

передвигаться по крыше с уклоном более 20 ° без систем обеспечения 

безопасности работ на высоте?

   -  Не допускается.



	N206  (Л1 п. 144)

   Допускается ли при очистке крыши здания, сооружения от снега 

и наледи касаться электрических проводов, телевизионных антенн, 

световых рекламных конструкций?

   -  Не допускается.



	N207  (Л1 п. 144)

   Допускается ли при очистке крыши здания, сооружения от снега 

сбрасывать снег, сосульки на электрические провода, антенные воды, 

автомобили?

   -  Не допускается.



	N208  (Л1 п. 145)

   Допускается ли при подъеме на стационарные источники выбросов 

(дымовые трубы) браться за верхнюю последнюю скобу, расположенную 

на дымовой трубе, и становиться на нее?

   -  Не допускается.



	N209  (Л1 п. 146)

   Каким должно быть расстояние между стеной трубы (газохода) и внутренним 

краем рабочей площадки при выполнении работ на стационарных источниках 

выбросов (дымовых трубах)?

   -  Не более 200 мм.



	N210  (Л1 п. 147)

   При выполнении работ на стационарных источниках выбросов (дымовых 

трубах) вокруг трубы необходимо оградить опасную зону. 

   Если выявлена опасность травмирования работающих падающими 

предметами то … 

   -  … на высоте 2,5 - 3 м необходимо установить защитный козырек шириной 

не менее 2 м.



	N211  (Л1 п. 148)

   При выполнении работ на стационарных источниках выбросов место отбора 

проб и проведения измерений должно быть доступно и оборудовано прочной 

стационарно установленной рабочей площадкой для отбора проб и проведения 

измерений, снабженной ограждением.

   На какой высоте рабочая площадка для отбора проб и проведения измерений, 

расположенная вне зданий, должна ограждаться бортовыми листами.

   -  На высоте более 5 м над уровнем земли.



	N212  (Л1 п. 148)

   При выполнении работ на стационарных источниках выбросов рабочая 

площадка для отбора проб и проведения измерений оборудуется в случае, 

если измерительные порты находятся на высоте … 

   -  … 1,8 м и более.



	N213  (Л1 п. 149)

   Допускается ли использование крыши здания, сооружения в качестве рабочей 

площадки для отбора проб и проведения измерений при выполнении работ на 

стационарных источниках выбросов (дымовых трубах)?

   -  Допускается, если она соответствует требованиям, предъявляемым к 

рабочей площадке для отбора проб и проведения измерений.



	N214  (Л1 п. 149)

   Допускается ли использование мобильной подъёмной рабочей платформы для 

отбора проб и проведения измерений при выполнении работ на стационарных 

источниках выбросов (дымовых трубах)?

   -  Допускается в случае ее предоставления в течение 30 минут, при 

невозможности организации стационарно установленной рабочей площадки 

для отбора проб и проведения измерений на действующих объектах.



	N215  (Л1 п. 152)

   При выполнении работ по сооружению, эксплуатации, ремонту стационарных 

источников выбросов (дымовых труб), градирен, не допускается …

   -  … работать в одиночку.

   -  … подниматься на стационарные источники выбросов (дымовые трубы), 

градирню, не имеющие прочно закрепленных лестниц, скоб.

   -  … работать на действующих стационарных источниках выбросов (дымовых 

трубах) без принятия мер по защите от дыма и газов.



	N216  (Л1 п. 152) 

   Допускается ли вручную поднимать на стационарные источники выбросов 

(дымовые трубы), градирни или спускать с них тяжелые предметы 

и оборудование?

   -  Не допускается.



	N217  (Л1 п. 152)

   Допускается ли при выполнении работ по сооружению, эксплуатации, 

ремонту стационарных источников выбросов (дымовых труб), градирен 

осуществлять крепление строительных лесов, не убедившись в прочности

и надежности узлов крепления?

   -  Не допускается.



	N218  (Л1 п. 152)

   Допускается ли работать в одиночку при выполнении работ на высоте

по сооружению, эксплуатации, ремонту стационарных источников 

выбросов (дымовых труб), градирен?

   -  Не допускается.



	N219  (Л1 п. 152)

   Допускается ли при выполнении работ по сооружению, эксплуатации, 

ремонту стационарных источников выбросов подниматься на стационарные 

источники выбросов (дымовые трубы), градирню, не имеющие прочно 

закрепленных лестниц, скоб?

   -  Не допускается.



	N220  (Л1 п. 152)

   Допускается ли работать на действующих стационарных источниках 

выбросов (дымовых трубах) без принятия мер по защите от дыма и газов?

   -  Не допускается.



	N221  (Л1 п. 154)

   Чем из указанного ниже обеспечивается безопасность производства 

стекольных работ и работ по очистке остекления зданий (фасадов, окон, 

плафонов светильников, световых фонарей)?

   -  Оформлением наряда-допуска (при необходимости).

   -  Выбором средств подмащивания и способов доступа к остеклению 

(подмости, леса, строительные подъемники, мобильные подъемные рабочие 

платформы, рабочие площадки, стремянки с рабочей площадкой, системы 

канатного доступа).

   -  Организацией рабочих мест.



	N222  (Л1 п. 154)

   Чем из указанного ниже обеспечивается безопасность производства 

стекольных работ и работ по очистке остекления зданий (фасадов, окон, 

плафонов светильников, световых фонарей)?

   -  Применением средств индивидуальной защиты и средств коллективной 

защиты. 

   -  Применением удерживающих и страховочных систем.

   -  Наличием спасательных средств.



	N223  (Л1 п. 154)

   Чем из указанного ниже обеспечивается безопасность производства 

работ по очистке остекления зданий (фасадов, окон, плафонов светильников, 

световых фонарей)?

   -  Выбором средств очистки стекол (сухие, полусухие, мокрые) и способов 

очистки (ручной, механизированный).

   -  Выбором моющего состава. 

   -  Выбором методов защиты стекол от агрессивных загрязнений.



	N224  (Л1 п. 155)   

   При установке оконных переплетов в открытые оконные коробки 

необходимо обеспечить меры против ...

   -  ... выпадения переплетов наружу.



	N225  (Л1 п. 156)

   Допускается ли при производстве стекольных работ и работ по очистке 

остекления зданий опирать приставные лестницы на стекла и горбыльковые 

бруски переплетов оконных проемов?

   -  Не допускается.



	N226  (Л1 п. 156)

   Допускается ли производить остекление, мойку и протирку стеклянных 

поверхностей на нескольких ярусах по одной вертикали одновременно при 

производстве стекольных работ и работ по очистке остекления зданий?

   -  Не допускается.



	N227  (Л1 п. 156)

   Допускается ли при производстве стекольных работ оставлять в проеме 

окна (рамы и т.п.)  незакрепленные стеклянные листы или элементы 

профильного стекла?

   -  Не допускается.



	N228  (Л1 п. 156)

   Допускается ли производить остекление крыш и фонарей без устройства

под местом производства работ дощатой или брезентовой площадки, 

препятствующей падению стекол и инструмента?

   -  Допускается, но при этом опасная зона должна ограждаться или

охраняться.



	N229  (Л1 п. 156)

   Допускается ли протирать на высоте наружные плоскости 

стекол из открытых форточек и фрамуг?

   -  Не допускается.



	N230  (Л1 п. 156)

   Каким из указанных ниже способов нельзя протирать на высоте

стёкла окон?

   -  Никаким из указанных ниже способов стёкла протирать нельзя.



	N231  (Л1 п. 156)

   Допускается ли проводить в одиночку и без соответствующих 

страховочных систем стекольные работы и работы по очистке 

остекления зданий при использовании свободностоящих средств 

подмащивания?

   -  Не допускается.



	N232  (Л1 п. 156)

   Допускается ли проводить на высоте в темное время суток 

стекольные работы и работы по очистке остекления зданий?

   -  Не допускается.



	N233  (Л1 п. 157)

   Какой должна быть температура воды для мытья остекления зданий? 

   -  Не должна превышать 60 °C.



	N234  (Л1 п. 158)

   При выполнении стекольных работ на высоте стекла 

и другие материалы следует держать в ...

   -  ... специальных ящиках, устанавливаемых на площадки 

и подставки, специально подготовленные для этих целей.



	N235  (Л1 п. 159)

   Поднимать и переносить стекло к месту его установки на высоте следует 

с применением соответствующих безопасных приспособлений или ...

   -  ... в специальной таре.



	N236  (Л1 п. 160)

   Укажите требования, предъявляемые к подмостям, понтонам, 

мостам, пешеходным мостикам и другим пешеходным переходам 

или рабочим местам, расположенным на высоте  над поверхностью воды:

   -  Они не должны иметь выступающих и скользких элементов, о которые 

возможно споткнуться или на которых возможно поскользнуться.

   -  Они должны быть прочными и устойчивыми.

   -  Они должны иметь наружную дощатую или другую обшивку, ограждение 

перилами, канатами, ограждающими бортами.



	N237  (Л1 п. 160)

   Укажите требования Правил по охране труда при выполнении работ на высоте,

предъявляемые к подмостям, понтонам, мостам, пешеходным мостикам и другим 

пешеходным переходам или рабочим местам, расположенным на высоте 

над поверхностью воды:

   -  Они должны иметь соответствующее освещение при недостаточном 

естественном освещении.

   -  Они должны быть оборудованы постами с достаточным количеством 

спасательных буев, кругов, стропов, канатов, иных спасательных средств.

   -  Они должны содержаться в исправности и чистоте, скользкие 

места - посыпаться песком и другим подобным материалом и очищаться от 

масла, снега, наледи.



	N238  (Л1 п. 160)

   Укажите требования Правил по охране труда при выполнении работ на высоте,

предъявляемые к подмостям, понтонам, мостам, пешеходным мостикам и другим 

пешеходным переходам или рабочим местам, расположенным на высоте 

над поверхностью воды:

   -  Они должны содержаться свободными, без загромождения или размещения 

инструмента, материалов.

   -  Они должны быть закреплены от смещения паводком, сильным ветром.

   -  Они должны по мере возможности обладать плавучестью.



	N239  (Л1 п. 161)

   В каких случаях допускается работа на высоте над поверхностью воды 

в одиночку?

   -  Работа над поверхностью воды в одиночку не допускается.



	N240  (Л1 п. 162)

   Укажите требования при выполнении работ на высоте над поверхностными 

водными объектами, имеющими береговую линию, или на расстоянии 

ближе 2 м от береговой линии.

   -  Работающие обеспечиваются спасательными средствами и принимаются 

меры по предупреждению падения работающих в воду.




